| «Утверждаю» |
| --- |
| Генеральный директор ООО «Служба заказчика +» |
| ____________________________Щипакин А.И. |
| «____»________________2011г. |
| ОТЧЕТ ООО "Служба заказчика +" |
| по представленным услугам по управлению, содержанию и ремонту |
| многоквартирного дома № 27 по ул. Д.Бедного |
| с 01.11.2010г. по 01.11.2011г. |
| 1. Характеристика многоквартирного дома |  |  |
| 1. Количество квартир -18 |  |  |  |  |
| 2. Общая площадь - 1109,3 |  |  |  |  |
| 2. Собрано средств на оплату предоставленных услуг, в тыс.руб. |
|  | по содержанию и ремонту общего имущества | Накопительная плата на проведение капитального ремонта | Вывоз мусора | Домофон | Всего |
| Начислено | 94,00 | 11,5 | 25,7 | 2,1 | 133,3 |
| Оплачено | 81,00 | 11,0 | 20,7 | 2,1 | 114,8 |
| Задолженность в % к начислениям составила – 14% |
| в том числе задолженность более 3-х мес.-9,11,14 |
| 3.Собрано средств на капитальный ремонт дома, в тыс.руб. |  |
| Наименование организации | Сумма собранных средств на капитальный ремонт дома | Период |
| ООО "Служба заказчика +" | 11,0 | с 01.11.2010г. по 01.11.2011г. |
| 4.Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества дома, в руб. |
| Дата | Наименование выполненных работ | Объем | Сумма, |
|  |  | работ | руб. |
| Декабрь | Замена сгонов в сборе д=40 | 1 шт | 106,73 |
| 2010 г. | Заделка слуховых окон ДВП | 3 шт/1,5м2 |  |
|  | 2011 год |  |  |
| Январь | Посыпка придомовой территории ПСС | 0,195 тн | 226,91 |
| Март | Изготовление и установка козырька над входом в подъезд | 1 шт | 1311,00 |
|  | Очистка кровли от снега и сосулек | 4 ч/ч | 2058,68 |
| Апрель | Ремонт козырька над входом в подъезд | 1 шт | 972,00 |
| Май | Замена сгонов в сборе д=40 | 1 шт | 100,70 |
|  | Замена полусгонов д=40 | 1 шт | 15,00 |
| Июнь | Замена отдельных листов шифера | 8 л | 1637,00 |
|  | Выкашивание травы, обрезка деревьев на придомовой территории | 1109,3 м2 | 1842,04 |
| Август | Заделка смотрового приямка досками | 1 шт | 228,40 |
| Октябрь | Замена провода ВВГ 2х2,5 | 30 м | 810,00 |
|  | Замена патронов электрических | 2 шт | 26,00 |
|  | Замена розетки | 1 шт | 16,00 |
|  | Замена лампочек электрических | 5 шт | 50,00 |
| в том числе израсходовано материалов (в тыс. руб.): |  |  |
| по договору м2 | по договору всего | израсходовано фактически | перерасход (-), недорасход (+) |
| 0,56 | 7,4 | 9,4 | -2,0 |

Кроме  вышеперечисленных работ проводилось:

аварийно-диспетчерское обслуживание

паспортное обслуживание

расчетно-кассовое обслуживание

Затраты на оплату труда работников предприятия, налоги, спецодежду, хозинветарь и инструменты, на работу спецтехники  входят в оплату.

Экономист                           Павлова И.И.