| «Утверждаю» |
| --- |
| Генеральный директор ООО «Служба заказчика +» |
| _______________________Щипакин А.И. |
| «____»_______________2011г. |
| ОТЧЕТ ООО "Служба заказчика +" |
| по представленным услугам по управлению, содержанию и ремонту |
| многоквартирного дома № 35 по ул. Ленинградское шоссе |
| с 01.10.2010г. по 01.10.2011г. |
| 1. Характеристика многоквартирного дома |  |  |  |
| 1. Количество квартир - 78 |  |  |  |  |
| 2. Общая площадь -3126,9 |  |  |  |  |
| 2. Собрано средств на оплату предоставленных услуг ( в тыс. руб.) |  |
|  | по содержанию и ремонту общего имущества | Накопительная плата на проведение капитального ремонта | Вывоз мусора | Всего |
| Начислено | 263,8 | 36,5 | 53,2 | 353,5 |
| Оплачено | 248,6 | 34,9 | 49,0 | 332,5 |
| Задолженность в % к начислениям составила – 5,9% |  |  |
| в том числе задолженность более 3-х месяцев – на 01.01.2011г.- кв.6,кв.19,кв.26,кв.67,кв.72 |
| 3.Собрано средств на капитальный ремонт дома, в тыс.руб. |  |  |
| Наименование организации | Сумма собранных средств на капитальный ремонт дома | Период |
| ООО "Служба заказчика +" | 34,9 | с 01.10.2010г. по 01.10.2011г. |
| 4.Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества дома ( в руб.) |
| Дата | Наименование выполненных работ | Объем | Сумма |
|  |  | работ | руб. |
| Октябрь | Замена лампочек электрических | 5 шт | 45,00 |
| 2010 г. | Замена вентиля д=15 | 1 шт | 158,68 |
|  | Замена сгонов в сборе д=15 (кв 25) | 1 шт | 28,00 |
|  | Замена вентилей д=20 | 3 шт | 582,30 |
|  | Замена вентиля д=20 (кв 17) | 1 шт | 194,10 |
|  | Замена сгонов в сборе д=20 (кв 77) | 2 шт | 66,32 |
|  | Герметик | 1 шт | 119,00 |
|  | Установка тройников (кв 70) | 4 шт | 120,44 |
|  | Установка муфт соединительных (кв 70) | 4 шт | 376,20 |
|  | Установка муфт соединительных (кв 22) | 4 шт | 376,20 |
|  | Установка углов д=25 (кв 22) | 4 шт | 29,00 |
| Ноябрь | Замена разбитых стекол | 5,14 | 1150,23 |
| 2010 г. | Ремонт кровли в один слой | 60,9 м2 | 11379,20 |
|  | Замена электрических лампочек | 5 шт | 45,00 |
|  | Замена выключателя | 1 шт | 65,00 |
|  | Замена вентлей д=15 | 6 шт | 882,18 |
|  | Замена сгонов в сборе д=15 | 6 шт | 181,50 |
|  | Замена полусгонов д=15 | 6 шт | 30,12 |
|  | Замена сгонов в сборе д=20 | 4 шт | 158,00 |
| Декабрь | Замена лампочек электрических | 2 шт | 18,00 |
| 2010 г. | Замена трубы д=15 (кв 43) | 3,5 | 146,59 |
|  | Замена трубы д=20 | 9,04 м | 613,35 |
|  | Замена сгонов в сборе д=20 | 2 шт | 102,68 |
|  | Замена полусгонов д=20 | 2 шт | 15,00 |
|  | Замена трубы РР д=25 | 3 м | 153,90 |
|  | Установка американок д=25 | 2 шт | 346,60 |
|  | Установка муфт д=25 | 2 шт | 12,14 |
|  | Установка углов д=25 | 2 шт | 16,52 |
|  | 2011год |  |  |
| Январь | Очистка кровель от снега, наледи и сосулек | 16ч/ч | 9809,28 |
|  | Посыпка придомовой территории ПСС | 0,59м3 | 639,61 |
|  | Замена лапочек электрических | 4 шт | 36,00 |
|  | Установка динрейки | 1 шт | 14,97 |
|  | Замена автоматов | 3 шт | 183,00 |
|  | Замена предохранителей | 4 шт | 206,60 |
|  | Замена вентилей д=15 | 2 шт | 292,88 |
|  | Замена сгонов в сборе д=15 | 2 шт | 66,00 |
|  | Установка углов д=20 | 3 шт | 19,23 |
|  | Замена трубы д=25РР | 3 м | 187,74 |
|  | Установка американок д=25 | 6 шт | 529,74 |
|  | Установка тройников д=20-25 | 2 шт | 53,28 |
| Февраль | Замена лампочек электрических | 2 шт | 18,00 |
|  | Замена вентилей д=15 | 4 шт | 585,76 |
|  | Замена сгонов в сборе д=15 | 5 шт | 140,00 |
|  | Замена трубы д=20 РР | 2 м | 86,00 |
|  | Установка американок д=32 | 2 шт | 482,00 |
|  | Установка муфт соединительных | 10 шт | 504,00 |
|  | Установка углов д=20 | 4 шт | 25,80 |
|  | Замена трубы д=32 РР (кв.23,27) | 8 м | 968,00 |
|  | Установка тройников д=32 | 4 шт | 170,00 |
|  | Установка муфт д=25-32 | 4 шт | 28,00 |
|  | Очистка кровли от снега и льда | 12 ч/ч | 4449,24 |
| Март | Замена вентилей д=15 | 1 шт | 146,83 |
|  | Замена полусгонов д=15 | 2 шт | 10,00 |
|  | Замена сгонов д=20 | 2 шт | 14,96 |
|  | Замена муфт д=25-32 | 4 шт | 28,00 |
|  | Замена трубы д=20 РР | 2 м | 86,00 |
|  | Установка американок | 1 шт | 109,20 |
|  | Установка углов д=20 | 2 шт | 13,67 |
|  | Замена трубы д=32 РР б/о | 4 м | 484,00 |
|  | Установка углов д=32 РР | 2 шт | 28,00 |
|  | Установка тройников д=32 РР | 4 шт | 40,00 |
|  | Очистка кровли от снега и льда | 8 ч/ч | 4117,36 |
| Апрель | Ремонт кровли над входом в подвал монтаж ж/б блоков | 12 шт | 500,00 |
|  | Изготовление и установка дверных блоков в подвал | 2,6 м2 | 2113,40 |
|  | Замена трубы со сваркой д=57 | 9,5 м | 1147,79 |
| Май | Кладка стен подвала с добавлением нового кирпича | 20 шт | 1100,00 |
|  | Замена вентилей д=20 | 2 шт | 392,00 |
|  | Замена сгонов в сборе д=20 | 2 шт | 90,00 |
| Июнь | Кладка стен подвала с добавлением нового кирпича | 430 шт | 4947,00 |
|  | Ремонт штукатурки цоколя цементом | 540 кг | 3197,00 |
|  | Устройство крыши входа в подвал | 17,4 м2 | 9292,40 |
|  | Выкашивание травы, обрезка деревьев на придомовой |  |  |
|  | территории | 3126,9 м | 5192,34 |
| Июль | Замена вентилей д=15 | 2 шт | 302,00 |
|  | Замена полусгонов д=15 | 2 шт | 10,00 |
| Август | Техническое обслуживание газового оборудования | 16 шт | 2655,36 |
| Сентябрь | Установка примыканий к стенам ( вход в подвал) | 7 м | 607,00 |
|  | Замена трубы д=25 РР (кв 20) | 2 м | 103,40 |
|  | Замена американки ( кв.20) | 2 шт | 833,32 |
|  | Замена переходников ( кв.20) | 2 шт | 53,16 |
|  | Замена трубы РР д=25 ( кв.16) | 8 м | 456,80 |
|  | Замена муфт соединительных д=25 | 4 шт | 350,84 |
|  | Замена переходников д=25 | 4 шт | 106,28 |
|  | Замена уголков д=25 | 2 шт | 16,00 |
| всего израсходовано материалов (в тыс. руб.): |  |  |  |
| по договору м2 | по договору всего | израсходовано фактически | перерасход (-), недорасход (+) |
| 0,56 | 21,0 | 75,4 | -54,4 |

Кроме  вышеперечисленных работ проводилось:

круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание

паспортное обслуживание

расчетно-кассовое обслуживание

Затраты на оплату труда работников предприятия, налоги, на спецодежду, хозинветарь и инструменты,  работу спецтехники  входят в оплату.

Экономист                           Павлова И.И.