| «Утверждаю» |
| --- |
| Генеральный директор ООО «Служба заказчика +» |
| _______________________________Щипакин А.И. |
| «_____»_______________2011г. |
| ОТЧЕТ ООО "Служба заказчика +" |
| по представленным услугам по управлению, содержанию и ремонту |
| многоквартирного дома № 41 по ул.Ленинградское шоссе |
| за период с 01.12.2010г. по 01.12.2011г |
| 1. Характеристика многоквартирного дома |  |  |
| 1. Количество квартир – 18 |  |  |  |  |
| 2. Общая площадь дома - 1010,2 |  |  |  |  |
| 2. Собрано средств на оплату предоставленных услуг, в тыс.руб. |  |
|  | По содержанию и ремонту общего имущества | Накопительная плата на проведение капитального ремонта | Вывоз мусора | Всего |
| Начислено | 87,0 | 10,9 | 14,0 | 111,9 |
| Оплачено | 86,7 | 10,8 | 13,7 | 111,2 |
| Задолженность в % к оплате составила – 0,6% |
| в том числе задолженность более 3-х месяцев – на 01.12.2011г.-кв.7 |
| 3.Собрано средств на капитальный ремонт дома, в тыс.руб. |  |
| Наименование организации | Сумма собранных средств на капитальный ремонт дома | Период |
| ООО "Служба заказчика +" | 10,8 | с 01.12.2010г. по 01.12.2011г. |
| 4.Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества дома ( в руб.) |  |
| Дата | Наименование выполненных работ | Объем работ | Сумма, руб. |
|  | 2010 год |  |  |
| Декабрь 2010г. | Замена вентилей д=20 Замена сгонов в сборе д=20 | 1 шт 2 шт | 185,87 180,36 |
|  | Установка кронштейнов под навесы | 2 шт | 2985,90 |
|  | Установка козырьков | 1 шт | 2809,60 |
|  |  | 2011год |  |  |  |
| Январь | Очистка кровли от снега и льда | 8 ч/ч | 1089,92 |
|  | Посыпка придомовой территории ПСС | 0,178 | 206,64 |
| Февраль | Замена вентилей д=20 | 1 шт | 190,94 |
|  | Установка американок д=40 | 2 шт | 662,50 |
|  | Замена трубы д=40 РР | 12 м | 1320,00 |
|  | Установка углов д=40 | 4 шт | 84,00 |
|  | Установка углов д=40 | 4 шт | 56,00 |
|  | Установка тройников д=20-25 | 1 шт | 23,20 |
|  | Очистка кровли от снега и льда | 2 ч/ч | 1029,34 |
| Март | Установка рубильника | 1 шт | 4910,00 |
|  | Динрейка | 2 шт | 42,00 |
|  | Замена провода ПВЗ-35 | 27 м | 243,00 |
|  | Замена автоматов 25 А-50А | 10 шт | 1170,00 |
|  | Установка муфт соединительных | 4 шт | 208,00 |
|  | Замена трубы д=40 РР | 8 м | 1760,00 |
|  | Установка тройника д=40 РР | 1 шт | 23,00 |
|  | Устройство кровли на козырьках из профнастила | 4,8 кв.м. | 1941,72 |
|  | Подготовка потолков под окраску | 1 м | 38,70 |
| Апрель | Ремонт козырька над входом в подъезд | 1 шт | 780,00 |
| Май | Замена задвижек д=80 | 2 шт | 4382,00 |
|  | Замена болтов с гайками | 16 шт | 448,00 |
|  | Резина | 2 кг | 190,00 |
| Июнь | Ремонт штукатурки цоколя цементом | 100 кг | 592,00 |
|  | Замена отдельных листов шифера | 9 листов | 1835,00 |
|  | Выкашивание травы, обрезка деревьев на придомовой территории | 1010,74 м | 1677,48 |
| Июль | Разборка бетонных полов | 24 ч/ч |  |
|  | Замена лампочек электрических | 1 шт | 10,00 |
|  | Замена муфт РР д=40 | 4 шт | 56,00 |
| Август | Техническое обслуживание газового оборудования | 1 шт | 265,77 |
| Октябрь | Разборка кирпичной трубы (кв.3) | 1 шт | 317,70 |
|  | Ремонт полов (кв.9) | 2 кв.м. | 625,00 |
| всего израсходовано материалов (в тыс. руб.): |  |  |  |
| по договору м2 | по договору всего | израсходовано фактически | перерасход (-), недорасход(+) |
| 0,56 | 6,8 | 32,1 | -25,3 |

Кроме  вышеперечисленных работ проводилось:

аварийно-диспетчерское обслуживание

паспортное обслуживание

расчетно-кассовое обслуживание

Затраты на оплату труда работников предприятия, налоги, на  спецодежду, хозинветарь и инструменты, на работу спецтехники  входят в оплату.

Экономист                           Павлова И.И.