| «Утверждаю» |
| --- |
| Генеральный директор ООО «Служба заказчика +» |
| _______________________________Щипакин А.И. |
| «_____»_______________2011г. |
| ОТЧЕТ ООО "Служба заказчика +" |
| по представленным услугам по управлению, содержанию и ремонту |
| многоквартирного дома № 46-а по ул.Ленинградское шоссе |
| за период с 01.12.2010г. по 01.12.2011г |
| 1. Характеристика многоквартирного дома |  |  |
| 1. Количество квартир – 27 |  |  |  |  |
| 2. Общая площадь дома - 1385,0 |  |  |  |  |
| 2. Собрано средств на оплату предоставленных услуг, в тыс.руб. |  |
|  | По содержанию и ремонту общего имущества | Накопительная плата на проведение капитального ремонта | Вывоз мусора | Всего |
| Начислено | 119,1 | 16,6 | 23,8 | 159,5 |
| Оплачено | 113,7 | 15,6 | 22,8 | 152,1 |
| Задолженность в % к оплате составила – 4,6% |
| в том числе задолженность более 3-х месяцев – на 01.12.2011г.- кв.13,20 |
| 3.Собрано средств на капитальный ремонт дома, в тыс.руб. 1. Собрано на капитальный ремонт дома – 54 280,00 руб. 2. Сметная стоимость ремонта кровли – 54 280,00 руб. № п/п Вид жилого и нежилого помещения Общая площадь помещения ( кв.м.) Размер участия в финансировании капитального ремонта (в руб.) 1. Общая площадь жилых помещений, принадлежащих гражданам 1385,00 54 280,00 1.1. в том числе общая площадь жилых помещений по договорам социального найма 154,2 6043,30 Остаток денежных средств на кап.ремонт на 01.12.2011г.– 1,3 тыс.руб. |  |
| 4.Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества дома ( в руб.) |
| Дата | Наименование выполненных работ | Объем работ | Сумма, руб. |
| Декабрь | Очистка кровли от снега и сосулек, отогрев ливневок газом | 10 л | 136,00 |
| 2010г. | Очистка ливневой канализации от снега и льда | 8 ч/ч |  |
|  |  | 2011год |  |  |  |
| Январь | Замена лампочек электрических | 3 шт | 27,00 |
|  | Замена патронов | 2 шт | 21,24 |
|  | Посыпка придомовой территории ПСС | 0,243 | 283,32 |
| Февраль | Отогрев ливневой канализации | 6 ч/ч | 2224,62 |
| Март | Замена трубы д=32 со сваркой | 30м | 3900,00 |
|  | Замена вентилей д=25 | 3 шт | 763,34 |
|  | Замена сгонов в сборе д=25 | 3 шт | 138,00 |
|  | Замена муфт д=25-32 | 3 шт | 21,00 |
|  | Замена болтов с гайками | 20 шт | 230,13 |
| Апрель | Замена розетки | 1 шт | 7055,00 |
|  | Установка насоса WILOTOP | 1 шт | 7055,00 |
|  | Гайка накидная | 1 шт | 220,00 |
|  | Замена отвода д=32 | 4 шт | 108,00 |
|  | Замена вентилей д=32 | 2 шт | 922,00 |
|  | Болты с гайками | 8 шт | 178,00 |
|  | Резина | 2,7 кг | 256,50 |
|  | Замена сгонов в сборе д=32 | 2 шт | 185,39 |
|  | Замена полусгонов д=32 | 2 шт | 27,78 |
|  | Замена трубы д=20 со сваркой | 3 м | 222,00 |
|  | Замена трубы д=32 со сваркой | 10м | 1439,23 |
| Май | Замена вентилей д=15 | 3 шт | 456,30 |
| Июнь | Замена трубы канализации д=50 п/э | 1м | 45,00 |
|  | Замена отводов д=50 п/э | 1 шт | 15,00 |
|  | Замена муфт соединительных | 1 шт | 54,00 |
|  | Замена манжетов | 2 шт | 40,50 |
|  | Выкашивание травы, обрезка деревьев на придомовой территории | 13085,1 м2 | 2300,01 |
| Июль | Установка таблички номера дома | 1шт | 222,00 |
| Август | Замена сгонов в сборе д=50 | 2 шт | 310,00 |
| Сентябрь | Техническое обслуживание газового оборудования | 1 шт | 265,77 |
| Октябрь | Замена шарового крана д=15 | 2 шт | 234,00 |
|  | Замена трубы РР д=25 | 2 м | 116,00 |
|  | Замена уголков д=25 | 2 шт | 19,00 |
|  | Замена муфт соединительных | 2 шт | 174,00 |
|  | Промывка бойлера |  | 37257,00 |
| Ноябрь | Замена навесного замка | 1 шт | 209,00 |
|  | Замена трубы п/э д=50 | 5 м | 268,00 |
|  | Замена муфты п/э д=50 | 1 шт | 24,00 |
|  | Установка тройника п/э д=50 | 1 шт | 25,00 |
|  | Замена отвода д=50 п/э | 1 шт | 14,00 |
|  | Прочистка канализации | 15 м |  |
| всего израсходовано материалов (в тыс. руб.): |  |  |  |
| по договору м2 | по договору всего | израсходовано фактически | перерасход (-), недорасход(+) |
| 0,56 | 9,3 | 60,4 | -51,1 |

Кроме  вышеперечисленных работ проводилось:

аварийно-диспетчерское обслуживание

паспортное обслуживание

расчетно-кассовое обслуживание

Затраты на оплату труда работников предприятия, налоги, спецодежду, хозинветарь и инструменты, на работу спецтехники  входят в оплату.

Экономист                                   Павлова И.И.