| «Утверждаю» |
| --- |
| Генеральный директор ООО «Служба заказчика +» |
| __________________________Щипакин А.И. |
| «_____»______________2011г. |
| ОТЧЕТ ООО "Служба заказчика +" |
| по представленным услугам по управлению, содержанию и ремонту |
| многоквартирного дома № 47 по ул. Ленинградское шоссе |
| с 01.10.2010г. по 01.10.2011г. |
| 1. Характеристика многоквартирного дома |  |  |  |
| 1. Количество квартир - 64 |  |  |  |  |
| 2. Общая площадь дома - 2530,9 |  |  |  |  |
| 2. Собрано средств на оплату предоставленных услуг ( в тыс. руб.) |  |
|  | по содержанию и ремонту общего имущества | Накопительная плата на проведение капитального ремонта | Вывоз мусора | Ремонт кровли | Всего |
| Начислено | 217,5 | 29,0 | 35,3 | 153,8 | 281,8 |
| Оплачено | 202,0 | 27,2 | 32,8 | 138,0 | 262,0 |
| Задолженность в % к начислениям составила – 7,0% |  |  |
| в том числе задолженность более 3-х месяцев – на 01.10.2011г. - кв.11, кв.17,кв.27,кв.47,кв.49,кв.51, кв.57,кв.62,кв.63 |
| 3. Капитальный ремонт дома |  |  |
| 1. Сметная стоимость ремонта кровли - 232 376,00 руб. 2. Собрано на кап. ремонт дома МУП « Муниципальная служба заказчика», но не перечислено - 70 668,19 руб. 3. Собрано ООО Служба заказчика +» на 23.06.2011г. – 7 945,49 руб. 4. Дополнительный сбор - 153 762,32 руб. № п/п Вид жилого и нежилого помещения Общая площадь помещения ( кв.м.) Размер участия в финансировании капитального ремонта (в руб.) 1. Общая площадь жилых и нежилых помещений 3 196,50 153,8 1.1. Общая площадь жилых помещений, принадлежащих гражданам 2 530,90 121,8 1.2. Общая площадь нежилых помещений 665,6 32,0 |
| 4.Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества дома |  |  |
| Дата | Наименование выполненных работ | Объем | Сумма, |
|  |  | работ | руб. |
| Октябрь | Замена водоразборных кранов (кв 62) | 1 шт | 89,62 |
| 2010 г. | Замена радиаторных пробок (кв 62) | 1 шт | 37,00 |
| Ноябрь | Замена разбитых стекол | 0,44 м2 | 187,98 |
| 2010 г. | Ремонт кровли в один слой (1 подъезд) | 14 м2 | 2782,30 |
|  | Замена лампочек электрических | 2 шт | 18,00 |
| Декабрь | Замена трубы д=89 | 1 м | 287,99 |
| 2010 г. | Замена лампочек электрических | 2 шт | 18,00 |
|  | Замена сгонов в сборе д=15 | 4 шт | 139,16 |
|  | 2011 год |  |  |
| Январь | Замена розетки | 1 шт | 44,43 |
|  | Замена предохранителей | 3 шт | 154,95 |
|  | Очистка кровли от снега и льда | 12 ч/ч | 5449,60 |
|  | Посыпка придомовой территории ПСС | 0,445 | 517,69 |
| Февраль | Замена лампочек электрических | 5 шт | 45,00 |
|  | Замена провода АППВ 2*2,5 | 70 м | 132,16 |
|  | Очистка кровли от снега и льда | 32 ч/ч | 11864,64 |
| Март | Заделка трещин в подъезде в штукатурке | 12 мест | 147,60 |
|  | Изготовление и установка дверных блоков с обшивкой |  |  |
|  | железом и окраской | 2 шт | 2455,45 |
|  | Очистка кровли от снега и льда | 2 ч/ч | 1029,34 |
| Апрель | Замена разбитых стекол ( 4 подъезд) | 0,75 м | 167,84 |
|  | Установка проушин (вход в подвал) | 4 шт | 66,40 |
|  | Замена розетки | 2 шт | 38,00 |
|  | Установка патронов | 6 шт | 90,00 |
|  | Замена лампочек электрических | 15 шт | 135,00 |
|  | Замена задвижки д=80 | 1 шт | 1947,00 |
|  | Замена задвижки д=100 | 1 шт | 3345,00 |
|  | Болты с гайками | 16 шт | 356,82 |
|  | Замена радиаторных блоков | 7 секций | 2835,00 |
| Июнь | Изготовление и установка песочницы | 1 шт | 857,90 |
|  | Ремонт скамеек | 2 шт | 808,71 |
|  | Ремонт качелей | 1 шт |  |
|  | Замена трубы д=32 со сваркой | 3 м | 432,00 |
|  | Замена вентилей д=32 | 2 шт | 922,00 |
|  | Замена сгонов в сборе д=32 | 2 шт | 185,39 |
|  | Замена отводов д=32 | 4 шт | 108,00 |
|  | Выкашивание травы, обрезка деревьев на придомовой |  |  |
|  | территории | 2530,9 м | 4202,66 |
| Июль | Кладка оголовков труб вентиляции из кирпичей | 400 шт | 4440,00 |
|  | Ремонт кровли выходов на крышу | 50 м | 8356,46 |
|  | Окраска труб газопровода | 3 м | 84,60 |
|  | Ремонт дверей | 8,4 м | 1182,40 |
|  | Установка скамейки с окраской (1 подъезд) | 1 шт | 153,61 |
| Август | Изготовление и установка дверного блока (выход на |  |  |
|  | крышу) | 2 шт | 12626,07 |
| Сентябрь | Установка дверей, заделка пеной, заделка кирпичей | 2 шт | 4998,00 |
|  | Ремонт вентканалов с добавлением кирпича | 100 шт | 916,47 |
|  | Техническое обслуживание газового оборудования | 1 шт | 265,77 |
|  |  |  |  |  | 74 922,01 |
| всего израсходовано материалов (в тыс. руб.): |  |  |  |
| по договору м2 | по договору всего | израсходовано фактически | перерасход(-), недорасход (+) |
| 0,56 | 17,0 | 74,9 | -57,9 |

Кроме  вышеперечисленных работ проводилось:

аварийно-диспетчерское обслуживание

паспортное обслуживание

расчетно-кассовое обслуживание

Затраты на оплату труда работников предприятия, налоги, спецодежду, хозинветарь и инструменты, на работу спецтехники  входят в оплату.

Экономист                           Павлова И.И.