| «Утверждаю» |
| --- |
| Генеральный директор ООО «Служба заказчика +» |
| _______________________Щипакин А.И. |
| «____»_______________2011г. |
| ОТЧЕТ ООО "Служба заказчика +" |
| по представленным услугам по управлению, содержанию и ремонту |
| многоквартирного дома № 99 по ул. Ленинградское шоссе |
| с 01.12.2010г. по 01.12.2011г. |
| 1. Характеристика многоквартирного дома |  |  |
| 1. Количество квартир - 73 |  |  |  |  |
| 2. Общая площадь дома – 3781,6 |  |  |  |  |
| 2. Собрано средств на оплату предоставленных услуг ( тыс.руб.) |
|  | По содержанию и ремонту общего имущества | Накопительная плата на проведение капитального ремонта | Вывоз мусора | Домофон | Ремонт кровли | Всего |
| Начислено | 325,4 | 48,7 | 61,7 | 5,9 | 168,3 | 610,0 |
| Оплачено | 312,5 | 46,8 | 59,4 | 5,3 | 166,2 | 590,2 |
| Задолженность в % к начислениям составила – 3,2% |  |  |
| в том числе задолженность более 3-х месяцев – на 01.12.2011г.- кв. 11,22,33 |
| 3.Собрано средств на капитальный ремонт дома, в тыс.руб. |  |  |
| Наименование организации | Сумма собранных средств на капитальный ремонт дома | Период |
| ООО "Служба заказчика +" | 46,8 | с 01.10.2010г. по 01.10.2011г. |
| 4.Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества дома ( в руб.) |  |
| Дата | Наименование выполненных работ | Объем работ | Сумма |
| Декабрь | Замена лампочек электрических | 5 шт | 45,00 |
| 2010г | Замена трубы п/э д=50 (2м) | 2 шт | 99,26 |
|  | Замена отводов п/э д=50 | 2 шт | 28,00 |
|  | Ремонт дверного полотна | 2 м2 | 15505,55 |
| 2011г. |
| Январь | Установка смесителя | 1 шт | 850,00 |
|  | Посыпка придомовой территории ПСС | 0,665 тн | 773,52 |
|  | Отогрев ливневой канализации газом | 30л | 2179,84 |
| Февраль | Замена лампочек электрических | 2 шт | 18,00 |
|  | Замена сгонов в сборе д=20 | 1 шт | 39,68 |
|  | Замена муфт20-25 РР | 2 шт | 9,46 |
|  | Установка американок д=25 | 1 шт | 148,86 |
|  | Установка муфт соединительных | 4 шт | 201,60 |
|  | Замена вентилей д=20 | 20шт | 381,88 |
|  | Отогрев ливневой канализации газом | 6 ч/ч | 2224,62 |
| Март | Замена лампочек электрических | 2 шт | 18,00 |
|  | Замена муфт 20-25 РР | 6 шт | 21,00 |
|  | Установка тройников | 2 шт | 46,40 |
|  | Замена трубы п/э д=110 (2м) | 3шт | 555,00 |
| Июнь | Выкашивание травы, обрезка деревьев на придомовой территории | 3781,6 м2 | 6279,50 |
| Июль | Заделка выбоин площадки входа в подъезд | 1 шт | 335,00 |
|  | Установка ливневой трубы д=110 п/э | 2 м2 | 207,00 |
|  | Замена лампочек электрических | 2 шт | 20,00 |
|  | Установка манометров | 2 шт | 221,84 |
|  | Промывка бойлера |  | 64575,00 |
|  | Валка аварийных деревьев с вывозом кряжей и сучьев | 4 шт | 67977,00 |
| Август | Заделка стыков ливневой трубы герметиком (кв.12) | 4 шт | 556,00 |
| Сентябрь | Заделка ям на отмостке | 2 м2 | 715,00 |
|  | Техническое обслуживание газового оборудования | 1 шт | 265,77 |
| Ноябрь | Прочистка радиаторного блока (кв.45) | 5 секций |  |
| всего израсходовано материалов (в тыс. руб.): |  |  |
| по договору м2 | по договору всего | израсходовано фактически | перерасход (-), недорасход (+) |
| 0,56 | 25,4 | 164,0 | -138,6 |

Кроме  вышеперечисленных работ проводилось:

аварийно-диспетчерское обслуживание

паспортное обслуживание

расчетно-кассовое обслуживание

Затраты на оплату труда работников предприятия, налоги, спецодежду, хозинветарь и инструменты, на работу спецтехники  входят в оплату.

Экономист                           Павлова И.И.