| «Утверждаю» |
| --- |
| Генеральный директор ООО «Служба заказчика +» |
| _______________________________Щипакин А.И. |
| «_____»_______________2011г. |
| ОТЧЕТ ООО "Служба заказчика +" |
| по представленным услугам по управлению, содержанию и ремонту |
| многоквартирного дома № 2 по ул.Падерина |
| за период с 01.12.2010г. по 01.12.2011г |
| 1. Характеристика многоквартирного дома |  |  |
| 1. Количество квартир – 8 |  |  |  |  |
| 2. Общая площадь дома - 487,8 |  |  |  |  |
| 2. Собрано средств на оплату предоставленных услуг, в тыс.руб. |  |
|  | По содержанию и ремонту общего имущества | Накопительная плата на проведение капитального ремонта | Вывоз мусора | Всего |
| Начислено | 42,5 | 6,2 | 6,8 | 55,5 |
| Оплачено | 42,5 | 6,2 | 6,8 | 55,5 |
| Задолженность в % к оплате составила – 0% |
| в том числе задолженность более 3-х месяцев – на 01.12.2011г.- отсутствует |
| 3.Собрано средств на капитальный ремонт дома, в тыс.руб. |  |
| Наименование организации | Сумма собранных средств на капитальный ремонт дома | Период |
| ООО "Служба заказчика +" | 6,2 | с 01.12.2010г. по 01.12.2011г. |
| 4.Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества дома ( в руб.) |  |
| Дата | Наименование выполненных работ | Объем работ | Сумма, руб. |
| Декабрь | Установка кронштейнов под навесы | 2 шт | 2962,90 |
| 2010г | Установка козырьков | 1 шт | 2809,60 |
|  |  | 2011год |  |  |  |
| Январь | Посыпка придомовой территории | 0,086 тн | 99,78 |
|  | Очистка кровли от снега и сосулек | 5 ч/ч | 1362,40 |
| Март | Очистка кровли от снега и сосулек | 8 ч/ч | 4117,36 |
| Май | Замена шаровых кранов д=50 | 2 шт | 2171,82 |
| Июнь | Выкашивание травы, обрезка деревьев на придомовой территории | 487,8 м2 | 810,01 |
| Июль | Замена муфты д=50 | 1 шт | 44,00 |
|  | Замена к/гайки д=50 | 1 шт | 19,00 |
|  | Замена полусгона д=50 | 1 шт | 41,00 |
| Октябрь | Замена водоразборного крана | 1 шт | 120,00 |
|  | Замена трубыд=25 РР | 1 м | 58,00 |
|  | Замена американки д=25 | 2 шт | 310,20 |
|  | Замена уголков д=20 | 3 шт | 37,08 |
|  | Замена муфт соединительных | 2 шт | 174,00 |
| всего израсходовано материалов (в тыс. руб.): |  |  |  |
| по договору м2 | по договору всего | израсходовано фактически | перерасход (-), недорасход(+) |
| 0,56 | 3,3 | 15,1 | -11,8 |

Кроме  вышеперечисленных работ проводилось:

аварийно-диспетчерское обслуживание

паспортное обслуживание

расчетно-кассовое обслуживание

Затраты на оплату труда работников предприятия, налоги, спецодежду, хозинветарь и инструменты, на работу спецтехники  входят в оплату.

Экономист                           Павлова И.И.