| «Утверждаю» |
| --- |
| Генеральный директор ООО «Служба заказчика +» |
| _______________________________Щипакин А.И. |
| «_____»_______________2011г. |
| ОТЧЕТ ООО "Служба заказчика +" |
| по представленным услугам по управлению, содержанию и ремонту |
| многоквартирного дома № 3 по ул.Падерина |
| за период с 01.12.2010г. по 01.12.2011г |
| 1. Характеристика многоквартирного дома |  |  |
| 1. Количество квартир – 20 |  |  |  |  |
| 2. Общая площадь дома - 1425,1 |  |  |  |  |
| 2. Собрано средств на оплату предоставленных услуг, в тыс.руб. |  |
|  | По содержанию и ремонту общего имущества | Накопительная плата на проведение капитального ремонта | Вывоз мусора | Всего |
| Начислено | 129,8 | 15,0 | 22,0 | 166,8 |
| Оплачено | 127,0 | 14,5 | 21,7 | 163,2 |
| Задолженность в % к оплате составила – 2,6% |
| в том числе задолженность более 3-х месяцев – на 01.12.2011г.- отсутствует |
| 3.Собрано средств на капитальный ремонт дома, в тыс.руб. |  |
| 1. Сметная стоимость ремонтных работ - 39 550,00 руб. № п/п Вид жилого и нежилого помещения Общая площадь помещения ( кв.м.) Размер участия в финансировании капитального ремонта (в руб.) 1. Общая площадь жилых и нежилых помещений 1 776,30 39 550,00 1.1. Общая площадь жилых помещений, принадлежащих гражданам 1 425,10 31 730,40 1.2. Общая площадь нежилых помещений 351,2 7819,60 |  |
| Остаток средств на кап.ремонт на 01.12.2011г. -14,5 тыс.руб. |  |
| 4.Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества дома ( в руб.) |  |
| Дата | Наименование выполненных работ | Объем работ | Сумма, руб. |
| Декабрь | Устройство кровли над входом в подвал с обрешеткой | 10 м2 | 4918,00 |
|  |  | 2011год |  |  |  |
| Январь | Посыпка придомовой территории | 0,25 тн | 291,50 |
|  | Установка американок | 2 шт | 357,44 |
|  | Замена трубы д=25 РР | 2м | 125,16 |
| Февраль | Замена дверных петель | 4 шт | 106,00 |
| Март | Изготовление и установка дверных блоков | 2 шт | 3027,88 |
|  | Очистка кровли от снега и сосулек | 20 ч/ч | 10293,40 |
| Апрель | Замена трубы д=25 РР | 2 м | 108,00 |
|  | Установка американок | 2 шт | 164,00 |
|  | Установка углов д=25 | 2 шт | 16,00 |
| Май | Замена сгонов в сборе д=20 | 2 шт | 90,00 |
|  | Замена трубы РР д=25 | 1 м | 53,00 |
|  | Установка американки | 1 шт | 212,00 |
|  | Замена муфты РР д=25 | 2 шт | 7,00 |
|  | Замена радиаторной пробки | 1 шт | 36,95 |
|  | Замена задвижки д=50 | 1 шт | 1404,80 |
| Июнь | Выкашивание травы, обрезка деревьев на придомовой территории | 1425,1 м2 | 2366,43 |
|  | Ремонт шиферной кровли | 12 листов | 6149,12 |
|  | Ремонт электропроводки |  |  |
|  | Дюбель | 3 шт | 24,00 |
|  | Саморезы | 1 уп. | 23,12 |
|  | Клипса | 100 шт | 200,00 |
|  | Хомут гибкий | 1 уп. | 36,00 |
|  | Автоматы 32 А | 10 шт | 590,00 |
|  | Сжим | 10 шт | 200,00 |
|  | Розетка | 1 шт | 29,00 |
|  | Кабель АВВГ 2х10 | 40 м | 880,00 |
| Сентябрь | Замена вентилей д=25 | 1 шт | 183,33 |
|  | Замена полусгонов д=25 | 1 шт | 15,00 |
| Октябрь | Замена трубы д=57 | 29 м | 3503,58 |
|  | Замена трубы д=15 | 7 м | 427,01 |
|  | Замена трубы д=20 | 2 м | 148,00 |
|  | Замена вентилей д=15 | 4 шт | 457,84 |
|  | Замена вентилей д=20 | 1 шт | 147,50 |
|  | Замена вентилей д=25 | 1 шт | 150,00 |
|  | Замена сгонов в сборе д=15 | 4 шт | 140,00 |
|  | Замена сгонов в сбое д=20 | 2 шт | 67,96 |
|  | Замена труб РР д=25 | 5,5 м | 462,00 |
|  | Установка американок д=25 | 4 шт | 620,40 |
|  | Замена углов д=25 | 3 шт | 28,50 |
| Ноябрь | Прочистка вентиляционных каналов | 636,7 м2 | 17453,00 |
|  | Изготовление и установка оконных блоков | 2 шт | 1233,55 |
|  | Установка металлической крышки на вход в подвал | 1 шт |  |
| всего израсходовано материалов (в тыс. руб.): |  |  |  |
| по договору м2 | по договору всего | израсходовано фактически | перерасход (-), недорасход(+) |
| 0,56 | 9,6 | 56,7 | -47,1 |

Кроме  вышеперечисленных работ проводилось:

аварийно-диспетчерское обслуживание

паспортное обслуживание

расчетно-кассовое обслуживание

Затраты на оплату труда работников предприятия, налоги, спецодежду, хозинветарь и инструменты, на работу спецтехники  входят в оплату.

Экономист                    Павлова И.И.