| «Утверждаю» |
| --- |
| Генеральный директор ООО «Служба заказчика +» |
| _______________________________Щипакин А.И. |
| «_____»_______________2011г. |
| ОТЧЕТ ООО "Служба заказчика +" |
| по представленным услугам по управлению, содержанию и ремонту |
| многоквартирного дома № 7 по ул.Падерина |
| за период с 01.12.2010г. по 01.12.2011г |
| 1. Характеристика многоквартирного дома |  |  |
| 1. Количество квартир – 12 |  |  |  |  |
| 2. Общая площадь дома - 794,4 |  |  |  |  |
| 2. Собрано средств на оплату предоставленных услуг, в тыс.руб. |  |
|  | По содержанию и ремонту общего имущества | Накопительная плата на проведение капитального ремонта | Вывоз мусора | Всего |
| Начислено | 70,0 | 8,7 | 12,6 | 91,3 |
| Оплачено | 67,2 | 8,2 | 10,9 | 86,3 |
| Задолженность в % к оплате составила – 5,5% |
| в том числе задолженность более 3-х месяцев – на 01.12.2011г.- кв.4 |
| 3.Собрано средств на капитальный ремонт дома, в тыс.руб. |  |
| Наименование организации | Сумма собранных средств на капитальный ремонт дома | Период |
| ООО "Служба заказчика +" | 8,2 | с 01.12.2010г. по 01.12.2011г. |
| 4.Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества дома ( в руб.) |  |
| Дата | Наименование выполненных работ | Объем работ | Сумма, руб. |
|  |  | 2011год |  |  |  |
| Январь | Очистка кровли от снега и сосулек | 5 ч/ч | 1362,40 |
|  | Посыпка придомовой территории | 0,14 тн | 163,43 |
| Июнь | Выкашивание травы, обрезка деревьев на придомовой территории | 799 м2 | 1326,77 |
| Август | Замена трубы д=25 РР | 16 м | 824,00 |
|  | Замена муфты соединительной д=25 РР | 5 шт | 275,00 |
|  | Замена американки д=25 | 4 шт | 576,00 |
|  | Замена муфты д=25 РР | 6 шт | 41,15 |
| Сентябрь | Замена вентиля отводов д=57 | 1 шт | 72,00 |
|  | Замена трубы д=76 | 6 м | 1523,44 |
|  | Замена отводов д=76 | 1 шт | 109,00 |
|  | Замена трубы д=25 РР | 4 м | 206,80 |
|  | Замена американки д=25 | 4 шт | 127,00 |
|  | Замена тройников РР д=25 | 2 шт | 12,00 |
|  | Замена уголков д=25РР | 4 шт | 32,00 |
|  | Замена муфт РР д=25 | 2 шт | 37,80 |
|  | Замена трубы д=32 РР | 4 м | 484,00 |
|  | Замена переходников д=25 | 1 шт | 26,58 |
|  | Замена американки д=32 | 1 шт | 208,33 |
|  | Замена муфт соединительных д=32 | 1 шт | 87,71 |
|  | Техническое обслуживание газового оборудования | 6 шт | 796,14 |
| Октябрь | Устройство кирпичного приямка | 1 шт | 1508,20 |
|  | Замена трубы д=76 | 3м | 720,00 |
|  | Замена отводов д=76 | 2 шт | 218,00 |
| всего израсходовано материалов (в тыс. руб.): |  |  |  |
| по договору м2 | по договору всего | израсходовано фактически | перерасход (-), недорасход(+) |
| 0,56 | 5,3 | 10,7 | -5,4 |

Кроме  вышеперечисленных работ проводилось:

аварийно-диспетчерское обслуживание

паспортное обслуживание

расчетно-кассовое обслуживание

Затраты на оплату труда работников предприятия, налоги, спецодежду, хозинветарь и инструменты, на работу спецтехники  входят в оплату.

Экономист                           Павлова И.И.