| «Утверждаю» |
| --- |
| Генеральный директор ООО «Служба заказчика +» |
| __________________________Щипакин А.И. |
| «_____»______________2011г. |
| ОТЧЕТ ООО "Служба заказчика +" |
| по представленным услугам по управлению, содержанию и ремонту многоквартирного дома № 2 |
| по ул. Пролетарская |
| за период с 01.08.2010г. по 01.08.2011г. |
| 1. Характеристика многоквартирного дома |  |  |
| 1. Количество квартир - 64 |  |  |  |  |
| 2. Общая площадь дома - 3921,1 |  |  |  |  |
| 2. Собрано средств на оплату предоставленных услуг, в тыс. руб. |
|  | По содержанию и ремонту общего имущества | Накопительная плата на проведение капитального ремонта | Вывоз мусора | Всего |
| Начислено | 207,8 | 31,4 | 36,5 | 275,7 |
| Оплачено | 200,3 | 26,3 | 30,7 | 257,3 |
| Задолженность в % к начислениям составила - 6,7 % |  |  |
| в том числе задолженность более 3-х месяцев – на 01.08.2011г.- Кв.4,8,17,26,42,58,59,61,64 |  |
| 3.Собрано средств на капитальный ремонт дома, в тыс.руб. |  |
| Наименование организации | Сумма собранных средств на капитальный ремонт | Период |
| Перечислено из МУП "Муниципальная служба заказчика" | 73,2 | с 01.02.2008г по 30.07.2010г. |
| ООО "Служба заказчика +" | 26,3 | с 01.08.2010г. по 01.08.2011г. |
| 4.Выполнено работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества дома |  |
| Дата | Наименование выполненных работ | Объем | Сумма |
|  |  | работ |  |
| Август | Замена лампочек электрических | 4 шт | 36,00 |
| 2010 г. |  |  |  |
| Сентябрь | Замена лампочек электрических | 2 шт | 18,00 |
| 2010 г. | Замена трубы д=20 (кв 65) | 4 м | 271,38 |
|  | Замена вентилей д=20 (кв 65) | 1 шт | 203,15 |
| Октябрь | Замена лампочек электрических | 5 шт | 45,00 |
| 2010 г. | Замена вентилей д=20 чугунные | 3 шт | 505,76 |
|  | Замена сгонов в сборе д=20 | 4 шт | 170,71 |
|  | Замена полусгонов д=20 | 3 шт | 31,89 |
|  | Замена сгона д=25 | 4 шт | 81,51 |
|  | Замена полусгонов д=25 | 4 шт | 34,68 |
|  | Замена радиаторных пробок | 4 шт | 148,00 |
| Ноябрь | Замена вентилей д=15 | 1 шт | 147,03 |
| 2010 г. | Замена полусгонов д=15 | 1 шт | 5,02 |
|  | Замена вентилей д=32 | 2 шт | 1005,98 |
|  | Замена полусгонов д=32 | 2 шт | 27,78 |
|  | 2011год |  |  |
| Январь | Замена муфт д=20-25 (кв 33-37) | 2 шт | 37,75 |
| 2011 г. | Замена трубы д=25 РР (кв 33-37) | 8 м | 500,64 |
|  | Установка американок (кв 33-37) | 4 шт | 353,20 |
|  | Установка тройников (кв 33-37) | 2 шт | 53,28 |
|  | Замена муфт д=20-25 РР (кв 33-37) | 2 шт | 12,11 |
|  | Замена шаровых кранов 1/2 (кв 33-37) | 2 шт | 238,00 |
|  | Замена шарового крана (кв 33-37) | 1 шт | 165,00 |
|  | Посыпка придомовой территории ПСС | 0,443 | 515,59 |
| Февраль | Очистка кровли от снега и льда | 48 ч/ч | 17796,96 |
| Март | Очистка кровли от снега и льда | 8 ч/ч | 4117,36 |
| Апрель | Замена трубы д=32 РР на хол.воде | 8 м | 968,00 |
|  | Установка американок д=32 | 2 шт | 674,00 |
|  | Установка тройников д=32 | 2 шт | 130,00 |
|  | Замена муфт д=32 | 4 шт | 32,00 |
|  | Установка переходников | 2 шт | 108,00 |
|  | Установка американок д=20 | 2 шт | 164,00 |
|  | Установка углов д=32 | 2 шт | 24,00 |
| Май | Устройство скамейки | 1 шт | 564,08 |
| Июнь | Выкашивание травы, обрезка деревьев на придомовой |  |  |
|  | территории | 2520,6 м2 | 4185,56 |
| Июль | Замена лампочек электрических | 1 шт | 10,00 |
|  | Валка аварийных деревьев с вывозом кряжей и сучьев | 1 шт | 19080,00 |

| всего израсходовано материалов (в тыс. руб.): |  |  |
| --- | --- | --- |
| по договору м2 | по договору всего | израсходовано фактически | перерасход (-), экономия (+) |
| 0,56 | 26,4 | 52,5 | -26,1 |

Кроме  вышеперечисленных работ проводилось:

аварийно-диспетчерское обслуживание

паспортное обслуживание

расчетно-кассовое обслуживание

Затраты на оплату труда работников предприятия, налоги, спецодежду, хозинветарь и инструменты, на работу спецтехники  входят в оплату.

Экономист                           Павлова И.И.