| «Утверждаю» |
| --- |
| Генеральный директор ООО «Служба заказчика +» |
| _______________________Щипакин А.И. |
| «____»_______________2011г. |
| ОТЧЕТ ООО "Служба заказчика +" |
| по представленным услугам по управлению, содержанию и ремонту |
| многоквартирного дома № 38 по ул.Пролетарская |
| за период с 01.10.2010г. По 01.10.2011г |
| 1. Характеристика многоквартирного дома |  |  |  |
| 1. Количество квартир - 42 |  |  |  |  |
| 2. Общая площадь дома - 2000,8 |  |  |  |  |
| 2. Собрано средств на оплату предоставленных услуг (в тыс.руб.) |  |
|  | По содержанию и ремонту общего имущества | Накопительная плата на проведение капитального ремонта | Вывоз мусора | Всего |
| Начислено | 142,8 | 21,1 | 25,2 | 189,1 |
| Оплачено | 135,6 | 19,9 | 24,4 | 179,9 |
| Задолженность в % к оплате составила – 4,9 % |  |  |  |
| в том числе задолженность более 3-х месяцев –на 01.10.2011г.- кв.17,кв.29,кв.30 |
| 3.Собрано средств на капитальный ремонт дома ( в тыс.руб.) |  |  |
| Наименование организации | Сумма собранных средств на капитальный ремонт дома | Период |
| ООО "Служба заказчика +" | 19,9 | с 01.10.2010г. по 01.10.2011г. |
| 4.Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества |  |  |
| Дата | Наименование выполненных работ | Объем | Сумма |
|  |  | работ |  |
| Октябрь | Герметизация канализационных стыков | 4 шт | 103,26 |
| 2010 г. |  |  |  |
| Декабрь | Установка труб водосточных д=150 | 2 м | 355,20 |
| 2011год |
| Январь | Очистка кровли от снега и льда | 4 ч/ч | 1089,92 |
|  | Посыпка придомовой территории ПСС | 0,299 | 348,25 |
| Июнь | Устройство изоляции козырьков изобоксом | 3 шт | 1568,00 |
|  | Замена вентилей д=20 | 2 шт | 240,00 |
|  | Замена сгонов в сборе д=20 | 2 шт | 90,00 |
|  | Замена полусгонов д=20 | 2 шт | 14,94 |
|  | Замена муфт РР д=25 | 3 шт | 33,00 |
|  | Замена трубы д=25 РР | 8 м | 432,00 |
|  | Установка американок д=25РР | 2 шт | 296,50 |
|  | Установка уголков д=25 РР | 2 шт | 16,62 |
|  | Выкашивание травы, обрезка деревьев на придомовой | 1702,5 м2 | 2827,07 |
|  | территории |  |  |
| Август | Ремонт шиферной кровли (кв.17,27,28) | 17 листов | 3748,20 |
|  | Замена входного вентиля д=15 (кв.25) | 1 шт | 151,00 |
| всего израсходовано материалов (в тыс. руб.): |  |  |  |
| по договору м2 | по договору всего | израсходовано фактически | перерасход (-), недорасход (+) |
| 0,56 | 13,4 | 11,3 | 2,1 |

Кроме  вышеперечисленных работ проводилось:

аварийно-диспетчерское обслуживание

паспортное обслуживание

расчетно-кассовое обслуживание

Затраты на оплату труда работников предприятия, налоги, спецодежду, хозинветарь и инструменты, на работу спецтехники  входят в оплату.

Экономист                                   Павлова И.И.