| «Утверждаю» |
| --- |
| Генеральный директор ООО «Служба заказчика +» |
| _______________________________Щипакин А.И. |
| «_____»_______________2011г. |
| ОТЧЕТ ООО "Служба заказчика +" |
| по представленным услугам по управлению, содержанию и ремонту |
| многоквартирного дома № 30-а по ул.Вокзальная |
| за период с 01.10.2010г. по 01.10.2011г |
| 1. Характеристика многоквартирного дома |  |  |
| 1. Количество квартир - 70 |  |  |  |  |
| 2. Общая площадь дома - 3457,0 |  |  |  |  |
| 2. Собрано средств на оплату предоставленных услуг ( в тыс.руб.) |
|  | По содержанию и ремонту общего имущества | Накопительная плата на проведение капитального ремонта | Вывоз мусора | Всего |
| Начислено | 297,7 | 40,1 | 54,5 | 392,3 |
| Оплачено | 291,2 | 39,5 | 53,0 | 383,7 |
| Задолженность в % к оплате составила – 2,2% в том числе задолженность более 3-х месяцев на 01.10.2011г.- кв.17;кв.24;кв.29;кв.36;кв.52 |
| 3.Собрано средств на капитальный ремонт дома, в тыс.руб. |  |
| Наименование организации | Сумма собранных средств на капитальный ремонт дома | Период |
| Перечислено из МУП "Муниципальная служба заказчика" | 93 | с 01.02.2008г по 30.09.2010г. |
| ООО "Служба заказчика +" | 39,5 | с 01.10.2010 г. по 01.10.2011г. |
| 4.Выполнено работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества дома |  |
| Дата | Наименование выполненных работ | Объем | Сумма, |
|  |  | работ | руб. |
| 2010год |
| Октябрь | Замена вентилей д=25 в подвале | 1 шт | 240,00 |
|  | Замена сгонов в сборе д=25 | 1 шт | 146,44 |
| Декабрь | Песчано-соляная смесь (посыпка) | 0,59м3 | 422,00 |
|  | Очистка кровель от снега, наледи.сосулек | 28 чел/час | 5157,00 |
| 2011год |
| Январь | Песчано-соляная смесь (посыпка) | 0,1 м3 | 285,13 |
| Март | Техническое обслуживание газового оборудования | 1 шт | 265,77 |
| Май | Ремонт скамеек с заменой бруса |  | 2113,68 |
| Июнь | Выкашивание травы, обрезка деревьев на придомовой |  | 3549,64 |
|  | территории |  |  |  |  |
| Июль | Ремонт кирпичной кладки входа в подвал с добавлением |  |  |
|  | нового кирпича | 300 шт. | 4246,10 |
|  | Замена лампочек электрических | 1 шт. | 10,0 |
| Сентябрь | Замена радиаторной пробки (кв.48) | 1 шт. | 34,00 |
|  | Замена водоразборного крана ( кв.48) | 1 шт. | 120,00 |
|  | Замена вентилей д=15 в подвале | 2 шт. | 228,92 |
|  | Ликвидация воздушных пробок ( заявка кв.7) | 1 стояк |  |
| всего израсходовано материалов (в тыс. руб.): |  |  |  |
| по договору м2 | по договору всего | израсходовано фактически | перерасход (-), недорасход(+) |
| 0,56 | 23,2 | 16,8 | 6,4 |

Кроме  вышеперечисленных работ проводилось:

аварийно-диспетчерское обслуживание

паспортное обслуживание

расчетно-кассовое обслуживание

Затраты на оплату труда работников предприятия, налоги, спецодежду, хозинветарь и инструменты, на работу спецтехники  входят в оплату.

Экономист                           Павлова И.И.