| «Утверждаю» |
| --- |
| Генеральный директор ООО «Служба заказчика +» |
| ____________________________Щипакин А.И. |
| «____»________________2012г. |
| ОТЧЕТ ООО "Служба заказчика +" |
| по представленным услугам по управлению, содержанию и ремонту |
| многоквартирного дома № 27 по ул. Д.Бедного |
| с 01.11.2011г. по 01.11.2012г. |
| 1. Характеристика многоквартирного дома |  |  |
| 1. Количество квартир -18 |  |  |  |  |
| 2. Общая площадь - 1109,3 |  |  |  |  |
| 2. Собрано средств на оплату предоставленных услуг, в тыс.руб. |
|  | по содержанию и ремонту общего имущества | Накопительная плата на проведение капитального ремонта | Вывоз мусора | Домофон | Всего |
| Начислено | 113,6 | 12,8 | 26,7 | 2,2 | 155,3 |
| Оплачено | 98,3 | 11,6 | 24,3 | 2,1 | 136,3 |
| Задолженность в % к начислениям составила – 12,2% |
| в том числе задолженность более 3-х мес.-кв.3,кв.8,кв.9,кв.11,кв.12,кв.12,кв.14,кв.15 |
| 3.Собрано средств на капитальный ремонт дома, в тыс.руб. |  |
| Наименование организации | Сумма собранных средств на капитальный ремонт дома | Период |
| ООО "Служба заказчика +" | 21,6 | с 01.11.2010г. по 01.11.2012г. |
| 4.Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества дома, в руб. |
| Дата | Наименование выполненных работ | Объем | Сумма, |
|  |  | работ | руб. |
| Ноябрь | Замена трубы д=57 | 1 м | 120,82 |
| 2011 г. | Ремонт задвижки д=50 на х/воде | 1 шт |  |
|  | Замена болтов с гайками | 8 шт | 191,68 |
|  | Изготовление и замена прокладки из резины | 1,5 кг | 109,74 |
| Декабрь | Ремонт деревянных ступеней (3 подъезд) | 2 шт | 80,18 |
| 2011г. | Замена водоразборного крана | 1 шт | 211,00 |
|  | Замена трубы д=57 х/ воды со сваркой | 2 м | 241,63 |
|  | Замена отводов д=57 | 1 шт | 110,30 |
|  | Установка спускника д=15 на х/воде | 1 шт | 113,95 |
|  | Посыпка придомовой территории ПСС | 0,33 тн | 344,39 |
|  | 2012год |  |  |
| Январь | Установка дверного блока с обивкой железом | 1 шт | 2067,42 |
| 2012г. | Заделка кирпичем отдельных мест в подвале | 0,3 м3 | 1021,00 |
|  | Смена кровли с обрешетками и балками | 15 м2 | 7206,44 |
| Февраль | Замена провода СИП 2А 4х16 | 35 м | 2660,00 |
| 2012г. | Установка зажим плашечных | 2 шт | 1066,00 |
| Март | Очистка подвала от мусора | 20 ч/ч |  |
| 2012г. |  |  |  |
| Апрель | Устранение утечки х/воды со сваркой | 8 ч/ч |  |
| 2012г. |  |  |  |
| Май | Ремонт вентиля на х/воде | 1 шт |  |
| 2012г. |  |  |  |
| Июль | Замена лампочек электрических | 1 шт | 10,00 |
|  | Выкашивание травы на придомовой территории | 354 м | 451,45 |
| Август | Окраска детской площадки |  | 635,74 |
| 2012г. |  |  |  |
| в том числе израсходовано материалов (в тыс. руб.): |  |  |
| по договору м2 | по договору всего | израсходовано фактически | перерасход (-), недорасход (+) |
| 0,60 | 8,0 | 16,6 | -8,6 |

Кроме  вышеперечисленных работ проводилось:

аварийно-диспетчерское обслуживание

паспортное обслуживание

расчетно-кассовое обслуживание

Затраты на оплату труда работников предприятия, налоги, спецодежду, хозинветарь и инструменты, на работу спецтехники  входят в оплату.

Экономист                           Павлова И.И.