| «Утверждаю» |
| --- |
| Генеральный директор ООО «Служба заказчика +» |
| _______________________________Щипакин А.И. |
| «_____»_______________2012г. |
| ОТЧЕТ ООО "Служба заказчика +" |
| по представленным услугам по управлению, содержанию и ремонту |
| многоквартирного дома № 4 по ул.Завидова |
| за период с 01.12.2011г. по 01.12.2012г |
| 1. Характеристика многоквартирного дома |  |  |
| 1. Количество квартир – 64 |  |  |  |  |
| 2. Общая площадь дома - 2453,4 |  |  |  |  |
| 2. Собрано средств на оплату предоставленных услуг, в тыс.руб. |  |
|  | По содержанию и ремонту общего имущества | Накопительная плата на проведение капитального ремонта | Вывоз мусора | Всего |
| Начислено | 253,5 | 34,3 | 39,0 | 326,8 |
| Оплачено | 254,5 | 34,7 | 39,2 | 328,4 |
| Задолженность в % к оплате составила – 0% |
| в том числе задолженность более 3-х месяцев – на 01.12.2012г.-отсутствует |
| 3.Собрано средств на капитальный ремонт дома на 01.12.2012г. – 41,0 тыс. руб. |  |
| 4.Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества дома ( в руб.) |  |
| Дата | Наименование выполненных работ | Объем работ | Сумма, руб. |
|  | 2011год |  |  |
| Декабрь | Замена автомата | 2 шт | 128,00 |
| 2011г. | Замена лампочек электрических | 3 шт | 30,00 |
|  | Посыпка придомовой территории ПСС | 0,73 тн | 761,99 |
|  | 2012год |  |  |
| Февраль | Очистка кровли от снега и сосулек с вышки | 3 м/ч | 589,52 |
| 2012г. |  |  |  |
| Март | Установка спускников д=15 | 2 шт | 272,00 |
| 2012г. | Установка блока оконного с устройством откоса ( 2 подъезд) | 1 блок | 1458,92 |
|  | Ремонт кровли примыканий в 2 слоя | 3 м2 | 582,00 |
| Май | Прочистка канализации | 15 м |  |
| 2012г. |  |  |  |
| Июль | Выкашивание травы на придомовой территории | 1572 м2 | 2004,75 |
| 2012г. |  |  |  |
| Сентябрь | Замена трубы РР д=25 | 4 м | 310,56 |
| 2012г. | Замена муфт РР д=25 | 6 шт | 41,34 |
|  | Установка американок | 5 шт | 610,55 |
|  | Установка углов д=25 | 3 шт | 21,00 |
|  | Прочистка вентиляционных каналов | 250 м | 13882,00 |
| Октябрь | Замена разбитых стекол | 2,5 м2 | 737,78 |
| 2012г. | Замена дверных пружин | 2 шт | 84,60 |
|  | Замена трубы РР д=20 ( кв.23) | 1,5 м | 22,20 |
|  | Замена вентиля д=20 ( кв.23) | 1 шт | 181,90 |
|  | Установка муфт соединительных ( кв.23) | 4 шт | 236,20 |
|  | Установка американок ( кв.23) | 2 шт | 220,20 |
|  | Установка углов д=20 ( кв.23) | 1 шт | 4,84 |
|  | Замена трубы д=25 РР | 6 м | 353,82 |
|  | Установка американок | 2 шт | 220,20 |
|  | Установка муфт соединительных | 2 шт | 236,20 |
|  | Установка углов | 5 шт | 40,30 |
|  | Прочистка канализации | 15 м |  |
|  | Замена трубы д=108 | 3,5 м | 1382,50 |
|  | Установка отвода д=108 | 1 шт | 141,50 |
|  | Замена трубы д=57 | 10,5 м | 1268,54 |
|  | Замена вентилей д=15 | 5 шт | 785,00 |
|  | Замена вентилей д=15 чугунных | 3 шт | 477,00 |
|  | Замена п/сгонов д=15 | 5 шт | 35,00 |
| Ноябрь | Замена провода АПВ 2х2,5 | 10 м | 80,00 |
| 2012г. | Замена патрона | 2 шт | 56,00 |
|  | Замена провода АВВГ 2х10 | 10 м | 325,00 |
|  | Замена розеток | 2 шт | 87,00 |
|  | Замена лампочек электрических | 2 шт | 20,00 |
| всего израсходовано материалов (в тыс. руб.): |  |  |  |
| по договору м2 | по договору всего | израсходовано фактически | перерасход (-), недорасход(+) |
| 0,60 | 17,7 | 27,7 | -10,0 |

Кроме  вышеперечисленных работ проводилось:

аварийно-диспетчерское обслуживание

паспортное обслуживание

расчетно-кассовое обслуживание

Затраты на оплату труда работников предприятия, налоги, спецодежду, хозинветарь и инструменты, на работу спецтехники  входят в оплату.

Экономист                                   Павлова И.И.