| «Утверждаю» |
| --- |
| Генеральный директор ООО «Служба заказчика +» |
| _______________________________Щипакин А.И. |
| «_____»_______________2012г. |
| ОТЧЕТ ООО "Служба заказчика +" |
| по представленным услугам по управлению, содержанию и ремонту |
| многоквартирного дома № 43 по ул.Красноармейская |
| за период с 01.07.2011г. по 01.07.2012г |
| 1. Характеристика многоквартирного дома |  |  |
| 1.1. Количество квартир - 75 |  |  |  |  |
| 1.2. Общая площадь дома - 3401,7 |  |  |  |
| 2. Собрано средств на оплату предоставленных услуг ( в тыс.руб.) |
|  | По содержанию и ремонту общего имущества | Накопительная плата на проведение капитального ремонта | Вывоз мусора | Домофон | Всего |
| Начислено | 335,0 | 39,4 | 60,3 | 8,6 | 443,3 |
| Оплачено | 319,3 | 38,8 | 63,1 | 9,2 | 430,4 |
| Задолженность оплаты к начислениям ( в %) составила - 2,9% |  |  |
| в том числе задолженность по оплате более 3-х месяцев на 01.07.2012г. - кв.73,кв.75 |
| 3.Собрано средств на капитальный ремонт дома на 01.07.2012г.-147,5 тыс. руб. |  |
| 4.Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества ( в руб.) |  |
| Дата | Наименование выполненных работ | Объем работ | Сумма |
| Июль | Ремонт скамеек с заменой брусков и покраской | 15 шт | 873,01 |
| 2011 г. | Замена лампочек электрических | 2 шт | 20,00 |
|  | Замена трубы д=57 со сваркой Замена вентилей д=15 Замена вентилей д=20 Замена задвижек д=50 Замена фланцев д=50 Замена болтов с гайками Уплотнение сгонов льном | 1 м 4 шт 2 шт 8 шт 4 шт 64 шт 9 шт | 938,42 604,00 420,00 9745,36 938,42 1646,10 |
| Сентябрь | Ремонт кровли в один слой ( кв.44) | 61 м2 | 9913,87 |
| 2011 г. | Замена радиаторных пробок | 4 шт | 140,00 |
|  | Замена кранов Маевского | 4 шт | 80,00 |
| Октябрь | Установка американок д=20 РР на отоплении | 1 шт | 160,33 |
| 2011 г. | Установка муфт соединительных РР д=25 | 3 шт | 261,00 |
| Ноябрь 2011г. | Замена вентилей д=25 на отоплении Замена трубы канализации д=110 Замена переходника Замена отвода д=100 Замена муфты п/э д=100 Замена ревизии Замена муфты компенсирующей | 2 шт 1 шт/1м 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт | 300,00 116,00 107,00 36,50 49,00 74,00 71,19 |
| Декабрь | Заделка оконных проемов в подвале досками | 0,03м3 | 172,90 |
| 2011 г. | Замена вентилей д=25 на ГВС | 7 шт | 1570,31 |
|  | Замена лампочек электрических | 5 шт | 50,00 |
|  | 2012год |  |  |
| Январь | Замена лампочек электрических | 1 шт | 10,00 |
| 2012 г. |  |  |  |
| Март 2012г. | Ремонт кровли (ливневка) в 3 слоя | 3 м2 | 873,00 |
| Апрель | Замена трубы канализации д=110 (2м) (кв.27) | 1 шт | 113,00 |
| 2012г. | Замена манжета на канализации ( кв.27) Зачеканка стыков канализации холодной сваркой (кв.27) Устройство желобов | 1 шт 3 шт 3 шт | 23,00 217,00 216,50 |
|  | Техническое обслуживание ВДГО | 1 шт | 265,77 |
| Май | Ремонт вентилей на ГВС | 1 шт |  |
| 2012г. |  |  |  |
| Июнь 2012г. | Установка замка на люк ( 1 подъезд) Проушины | 1 шт 2 шт | 197,00 26,00 |

| в том числе израсходовано материалов (в тыс. руб.): |  |  |
| --- | --- | --- |
| по договору м2 | по договору всего | израсходовано фактически | Перерасход(-), недорасход (+) |
| 0,60 | 24,5 | 30,2 | -5,7 |

Кроме  вышеперечисленных работ проводилось:

аварийно-диспетчерское обслуживание

паспортное обслуживание

расчетно-кассовое обслуживание

Затраты на оплату труда работников предприятия, налоги, спецодежду, хозинветарь и инструменты, на работу спецтехники  входят в оплату.

Экономист                           Павлова И.И.