| «Утверждаю» |
| --- |
| Генеральный директор ООО «Служба заказчика +» |
| ____________________________Щипакин А.И. |
| «____»________________2012г. |
| ОТЧЕТ ООО "Служба заказчика +" |
| по представленным услугам по управлению, содержанию и ремонту |
| многоквартирного дома № 42 по ул. Ленинградское шоссе |
| с 01.11.2011г. по 01.11.2012г. |
| 1. Характеристика многоквартирного дома |  |  |
| 1. Количество квартир - 74 |  |  |  |  |
| 2. Общая площадь дома - 3135,1 |  |  |  |  |
| 2. Собрано средств на оплату предоставленных услуг, в тыс.руб. |  |
|  | По содержанию и ремонту общего имущества | Накопительная плата на проведение капитального ремонта | Вывоз мусора | Домофон | Всего |
| Начислено | 296,0 | 38,8 | 51,8 | 9,6 | 396,2 |
| Оплачено | 283,0 | 37,9 | 50,5 | 9,6 | 381,0 |
| Задолженность в % к начислениям составила – 3,8% |
| в том числе задолженность более 3-х мес. – кв.16,кв.53 |
| 3.Собрано денежных средств на капитальный ремонт на 01.11.2012г.- 7,5 тыс. руб. |  |  |
| 4.Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества дома, в руб. |
| Дата | Наименование выполненных работ | Объем | Сумма |
|  |  | работ | руб. |
| Ноябрь | Прочистка вентиляционных каналов | 2902,1 м2 | 37727,00 |
| 2011 г. | Замена трубы д=20РР ( кв.19,18) | 4 м | 161,60 |
|  | Замена вентиля д=15 | 1 шт | 114,46 |
|  | Замена разбитых стекол | 1,5 м2 | 461,55 |
|  | Установка оконных блоков в слуховые окна | 6 шт | 2254,10 |
|  | Замена трубы РР д=20 | 4 м | 161,60 |
|  | Замена муфты РР | 2 шт | 45,00 |
|  | Установка углов д=20 | 4 шт | 33,24 |
|  | Замена вентилей д=15 | 5 шт | 572,30 |
|  | Замена тройника | 1 шт | 32,55 |
|  | Замена вентиля д=25 | 1 шт | 150,00 |
| Декабрь | Изоляция труб отопления в подвале | 4 м | 272,50 |
| 2011 г. | Прочистка вентканалов ( кв.71) | 2 м | 102,60 |
|  | Посыпка придомовой территории ПСС | 0,863 тн | 900,98 |
|  | 2012год |  |  |
| Январь | Замена сгона в сборе д=20 в подвале | 1 шт | 62,37 |
| 2012г. | Замена полусгонов д=20 в подвале | 2 шт | 11,68 |
| Февраль | Установка манометров | 2 шт | 494,00 |
| 2012г. | Замена вентилей д=25 в подвале | 2 шт | 300,00 |
|  | Замена сгонов в сборе д=20 квартиросъемщика ( кв.38) | 2 шт |  |
|  | Замена муфт соединительных ( кв.38) | 2 шт | 236,20 |
|  | Замена лампочек электрических | 5 шт | 50,00 |
| Март | Замена муфт соединительных РР | 5 шт | 590,50 |
| 2012г. | Замена вентилей д=32 | 2 шт | 992,00 |
|  | Замена муфт д=25-32 РР | 1 шт | 23,50 |
|  | Замена трубы д=25 РР | 1 м | 31,00 |
|  | Ремонт трубопровода отопления со сваркой ( кв.53) | 3,5 ч/ч |  |
|  | Замена муфты соединительной ( кв.38) | 1 шт | 118,10 |
|  | Замена тройника ( кв.38) | 1 шт | 71,98 |
| Апрель | Замена трубы д=20 РР ( кв.49) | 2 м | 29,60 |
| 2012г. | Замена муфт соединительных | 8 шт | 944,80 |
|  | Промывка радиаторного блока ( кв.49) | 5 секций |  |
|  | Промывка радиаторного блоков ( кв.50) | 12 секций |  |
| Май | Замена отдельных листов шифера ( кв.34) | 1 лист | 198,00 |
| 2012г. |  |  |  |
| Июнь | Замена спускника на отоплении | 1 шт | 138,00 |
| 2012г. |  |  |  |
| Июль | Замена лампочек электрических | 5 шт | 50,00 |
| 2012г. | Ремонт шиферной кровли ( кв.55) | 2листа | 396,00 |
|  | Ремонт отмостки | 2 м2 | 8260,00 |
|  | Замена трубы д=25 РР | 2 м | 107,00 |
|  | Замена американок | 3 шт | 354,30 |
|  | Выкашивание травы на придомовой территории | 3850 м2 | 4909,85 |
| Октябрь | Замена задвижки д=80 | 1 шт | 1708,10 |
| 2012г | Болты с гайками | 16 шт | 162,72 |
|  | Замена лампочек электрических | 10 шт | 100,00 |
| Ноябрь | Замена розеток | 2 шт | 87,00 |
| 2012г. |  |  |  |
| всего израсходовано материалов (в тыс. руб.): |  |  |  |
| по договору м2 | по договору всего | израсходовано фактически | перерасход (-), недорасход (+) |
| 0,60 | 22,6 | 63,3 | -40,7 |

Кроме  вышеперечисленных работ проводилось:

аварийно-диспетчерское обслуживание

паспортное обслуживание

расчетно-кассовое обслуживание

Затраты на оплату труда работников предприятия, налоги, спецодежду, хозинветарь и инструменты, на работу спецтехники  входят в оплату.

Экономист                           Павлова И.И.