| «Утверждаю» |
| --- |
| Генеральный директор ООО «Служба заказчика +» |
| __________________________Щипакин А.И. |
| «_____»________________2011г. |
| ОТЧЕТ ООО "Служба заказчика +" |
| по представленным услугам по управлению, содержанию и ремонту многоквартирного дома № 18 |
| по ул.1-ая Пугачева |
| за период с 01.08.2011г. по 01.08.2012г. |
| 1. Характеристика многоквартирного дома |  |  |  |
| 1. Количество квартир - 84 |  |  |  |  |
| 2. Общая площадь дома - 4102,8 |  |  |  |  |
| 2. Собрано средств на оплату предоставленных услуг (в тыс.руб.) |  |
|  | По содержанию и ремонту общего имущества | Накопительная плата на проведение капитального ремонта | Вывоз мусора | Домофон | Всего |
| Начислено | 380,3 | 49,5 | 64,7 | 3,8 | 387,4 |
| Оплачено | 370,3 | 48,4 | 65,2 | 3,5 | 342,6 |
| Задолженность оплаты к начислениям ( в %) составила – 11,6% |
| в том числе задолженность по оплате более 3-х месяцев на 01.08.2012г.- кв.2,кв.10,кв.34,кв.59 |
| 3.Собрано средств на капитальный ремонт дома на 01.08.2012г. – 180,3 тыс. руб. |  |  |
| 4.Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества | дома |  |
| Дата | Наименование выполненных работ | Объем работ | Сумма |
| Август | Окраска малых архитектурных форм | 2 ч/ч | 388,14 |
| 2011 г. | Замена тройников п/э на канализации Замена манжетов на канализации Замена ревизии п/э Замена переходника 110/123 Замена трубы канализации д=110 п/э | 2 шт 2 шт 1 шт 2 шт 6 шт/12 м | 140,00 40,50 97,00 59,00 1242,00 |
| Сентябрь | Установка щита на колодец | 1 шт | 185,00 |
| 2011 г. | Замена входного вентиля д=25 (кв.14) | 1 шт | 183,00 |
| Октябрь | Ликвидация воздушных пробок (кв.36,56,73,63,12) | 5стояков |  |
| 2011 г. | Замена светильника Замена выключателя | 1 шт 1 шт | 140,00 10,00 |
| Ноябрь | Изготовление и установка оконных переплетов | 4 шт | 4245,63 |
| 2011 г. | Ликвидация воздушных пробок (кв.36,56,72,73) | 4 стояка |  |
|  | Набивка сальников на вентиля Замена вентиля д=20 на ГВС Замена выключателей Замена светильников Замена лампочек электрических | 4 шт 2 шт 2 шт 2 шт 5 шт | 492,00 20,00 280,00 50,00 |
| Декабрь 2011г. | Установка ограждений перил Ремонт кровли в один и в два слоя Замена лампочек электрических Замена выключателей Посыпка придомовой территории | 2 шт 20 м2 5 шт 1 шт 1,143 тн | 5814,00 50,00 10,00 1192,75 |
|  | 2012 год |  |  |
| Январь 2012г. | Ликвидация воздушных пробок Замена лампочек электрических | 5 стояков 2 шт | 20,00 |
| Февраль | Очистка ливневок от снега и льда | 4 ч/ч |  |
| 2012г. | Заделка окон досками | 2 шт | 832,25 |
|  | Замена вентиля д=15 на ГВС | 1 шт | 136,00 |
|  | Замена лампочек электрических | 5 шт | 50,00 |
| Май | Замена лампочек электрических | 2 шт | 20,00 |
| 2012г. | Окраска перил ( 4 подъезд) Ремонт отмостки (3,4 подъезд) цементным раствором | 2,7 кг 150 кг | 366,00 825,00 |
| Июнь | Замена задвижек д=100 на отоплении и ГВС | 3 шт | 13773,60 |
| 2012г. | Замена болтов с гайками | 24 шт | 188,40 |
|  | Резина | 4 кг | 701,88 |
|  | Замена трубы д=108 | 4 м | 1345,20 |
|  | Замена лампочек электрических | 3 шт | 30,00 |
|  | Установка розетки | 1 шт | 35,00 |
| Июль | Выкашивание травы, обрезка деревьев на придомовой |  |  |
|  | территории | 1278м2 | 2211,35 |
| всего израсходовано материалов (в тыс. руб.): |  |  |  |
| по договору м2 | по договору всего | израсходовано фактически | перерасход (-), экономия (+) |
| 0,60 | 29,5 | 35,2 | -5,7 |

Кроме  вышеперечисленных работ проводилось:

аварийно-диспетчерское обслуживание

паспортное обслуживание

расчетно-кассовое обслуживание

Затраты на оплату труда работников предприятия, налоги, спецодежду, хозинветарь и инструменты, на работу спецтехники  входят в оплату.

Экономист                           Павлова И.И.