| «Утверждаю» |
| --- |
| Генеральный директор ООО «Служба заказчика +» |
| ____________________________Щипакин А.И. |
| «____»________________2012г. |
| ОТЧЕТ ООО "Служба заказчика +" |
| по представленным услугам по управлению, содержанию и ремонту |
| многоквартирного дома № 42-а по ул. Ленинградское шоссе |
| с 01.12.2011г. по 01.12.2012г. |
| 1. Характеристика многоквартирного дома |  |  |
| 1. Количество квартир - 56 |  |  |  |  |
| 2. Общая площадь дома - 2680,3 |  |  |  |  |
| 2. Собрано средств на оплату предоставленных услуг, в тыс.руб. |  |
|  | По содержанию и ремонту общего имущества | Накопительная плата на проведение капитального ремонта | Вывоз мусора | Домофон | Всего |
| Начислено | 275,2 | 36,8 | 43,2 | 4,0 | 359,2 |
| Оплачено | 266,0 | 36,3 | 41,7 | 3,4 | 347,4 |
| Задолженность в % к начислениям составила – 3,3% |
| в том числе задолженность более 3-х мес. – кв.15, кв.47, кв.52 |
| 3.Капитальный ремонт. |  |  |
| 1. Сметная стоимость ремонта системы отопления в подвале - 185 940,00 руб. № п/п Вид жилого и нежилого помещения Общая площадь помещения ( кв.м.) Размер участия в финансировании капитального ремонта (в руб.) 1. Общая площадь жилых и нежилых помещений 3 445,60 185 940,00 |
| 4.Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества дома, в руб. |
| Дата | Наименование выполненных работ | Объем | Сумма |
|  |  | работ | руб. |
|  | 2011год |  |  |
| Декабрь | Прочистка канализации | 15 м |  |
| 2011 г. | Посыпка придомовой территории ПСС | 0,797, тн | 831,62 |
|  | 2012год |  |  |
| Январь | Ремонт штукатурки стен | 0,6 м2 | 653,80 |
| 2012г. | Косметический ремонт подъезда | подъезд | 6603,00 |
|  | Изготовление оконных створок с остеклением | 6 шт | 4767,58 |
|  | Замена трубы канализации п/э д=110 | 10 шт | 2070,00 |
|  | Замена тройников п/э д=100 | 6 шт | 355,00 |
|  | Замена переходников п/э | 8 шт | 705,60 |
|  | Замена отводов п/э д=100 | 16 шт | 645,28 |
|  | Замена отводов п/э д=50 | 7 шт | 98,00 |
|  | Замена ревизии д=100 | 2 шт | 148,00 |
|  | Замена муфт п/э д=100 | 8 шт | 336,00 |
|  | Замена муфт п/э д=50 | 2 шт | 48,00 |
|  | Замена манжетов д=100 | 6 шт | 186,00 |
|  | Установка заглушек на канализации | 3 шт | 300,00 |
|  | Замена вентилей д=25 Замена трубы д=25 РР | 1 шт | 150,00 |
|  |  | 12 м | 372,00 |
|  | Замена американок д=25 | 1 шт | 153,20 |
|  | Замена углов д=25 РР | 6 шт | 35,94 |
|  | Замена муфт РР д=25 | 2 шт | 236,20 |
|  | Замена переходников | 2 шт | 176,40 |
|  | Замена вентилей д=15 в подвале | 3 шт | 385,50 |
|  | Замена муфт соединительных | 2шт | 236,20 |
|  | Замена сгонов в сборе д=20 ( 3 подъезд) | 2 шт | 124,74 |
|  | Замена углов д=20 РР ( 3 подъезд) | 4 шт | 71,93 |
|  | Откачивание воды из подвала бочкой | 2 ч/ч |  |
| Февраль | Очистка кровли от снега и сосулек с вышки | 3 м/ч | 589,52 |
| 2012г. | Замена оконных створок в дверных полотнах | 12 шт | 742,40 |
|  | Замена выключателя | 1 шт | 16,50 |
|  | Замена лампочек электрических | 3 шт | 30,00 |
| Март | Очистка кровли от снега и сосулек с автовышки | 8 м/ч | 8647,00 |
| 2012г. | Уборка снега и сколов вручную | 8 ч/ч | 7212,00 |
|  | Окраска газовых труб в подъездах масляной краской | 2 кг | 866,04 |
| Апрель | Замена американки д=25 ( кв.2) | 1 шт | 123,00 |
| 2012г. | Прочистка кухонной канализации ( кв.17) | 3,5 м |  |
| Май | Замена радиаторных блоков ( материал жильцов кв.2) | 2 шт |  |
| 2012г. |  |  |  |
| Июль | Выкашивание травы на придомовой территории | 1780 м2 | 2270,01 |
| 2012г. |  |  |  |
| Август | Прочистка канализации | 15 м |  |
| 2012г. | Замена навесного замка на крышке люка | 1 шт | 186,00 |
|  | Замена дверных петель | 2 шт | 93,00 |
| Сентябрь | Замена вентилей д=20 в подвале | 2 шт | 356,00 |
| 2012г. |  |  |  |
| Октябрь | Замена трубы д=57 | 10 м | 1208,13 |
| 2012г. | Замена трубы д=89 | 3,5 м | 1111,04 |
|  | Замена трубы д=76 | 8 м | 2128,00 |
|  | Замена шарового крана д=15 | 2 шт | 185,00 |
|  | Замена тройника д=20 | 1 шт | 19,55 |
|  | Замена муфт д=20 | 2 шт | 11,50 |
|  | Замена муфты РР д=25 | 1 шт | 5,81 |
|  | Замена трубы д=25 РР | 1,5 м | 88,46 |
|  | Замена вентиля д=20 | 4 шт | 727,60 |
|  | Замена тройников д=20 | 2 шт | 39,10 |
|  | Замена американок д=25 | 2 шт | 220,20 |
|  | Замена муфт соединительных | 2 шт | 236,20 |
|  | Замена вентилей д=15 в подвале | 4 шт | 571,52 |
|  | Замена вентилей д=20 в подвале | 1 шт | 181,90 |
|  | Замена муфт соединительных | 2 шт | 236,20 |
|  | Установка тройника РР | 1 шт | 19,55 |
|  | Установка радиатора б/у ( 3 подъезд) | 1 блок |  |
|  | Прочистка канализации | 30м |  |
|  | Ремонт радиаторных блоков со сваркой | 2 шт |  |
|  | Замена патрона | 1 шт | 43,00 |
|  | Замена лампочек электрических | 2 шт | 20,00 |
| Ноябрь | Замена трубы д=49 | 10 м | 1640,00 |
| 2012г. | Ремонт вентшахты с устройством примыканий ( кв.14) | 1 м2 | 1349,00 |
| всего израсходовано материалов (в тыс. руб.): |  |  |  |
| по договору м2 | по договору всего | израсходовано фактически | перерасход (-), недорасход (+) |
| 0,60 | 19,3 | 50,9 | -31,6 |

Кроме  вышеперечисленных работ проводилось:

аварийно-диспетчерское обслуживание

паспортное обслуживание

расчетно-кассовое обслуживание

Затраты на оплату труда работников предприятия, налоги, спецодежду, хозинветарь и инструменты, на работу спецтехники  входят в оплату.

Экономист                                   Павлова И.И.