| «Утверждаю» |
| --- |
| Генеральный директор ООО «Служба заказчика +» |
| _______________________________Щипакин А.И. |
| «_____»_______________2012г. |
| ОТЧЕТ ООО "Служба заказчика +" |
| по представленным услугам по управлению, содержанию и ремонту |
| многоквартирного дома № 46-а по ул.Ленинградское шоссе |
| за период с 01.12.2011г. по 01.12.2012г |
| 1. Характеристика многоквартирного дома |  |  |
| 1. Количество квартир – 27 |  |  |  |  |
| 2. Общая площадь дома - 1385,0 |  |  |  |  |
| 2. Собрано средств на оплату предоставленных услуг, в тыс.руб. |  |
|  | По содержанию и ремонту общего имущества | Накопительная плата на проведение капитального ремонта | Вывоз мусора | Всего |
| Начислено | 143,1 | 18,8 | 24,8 | 186,7 |
| Оплачено | 135,7 | 17,8 | 24,5 | 178,0 |
| Задолженность в % к оплате составила – 4,6% |
| в том числе задолженность более 3-х месяцев – на 01.12.2012г.- кв.13 |
| 3. Собрано денежных средств на кап.ремонт на 01.12.2012г. – 20,1 тыс.руб. |  |
| 4.Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества дома ( в руб.) |
| Дата | Наименование выполненных работ | Объем работ | Сумма, руб. |
|  |  | 2011год |  |  |  |
| Декабрь | Посыпка придомовой территории ПСС | 0,412 тн | 430,01 |
| 2011г. |  |  |  |
|  | 2012год |  |  |
| Февраль | Ремонт дверей, замена петель | 4 шт | 160,00 |
| 2012г. | Изготовление настила для теплотрассы | 1 шт | 2729,20 |
|  | Замена вентилей д=20 | 2 шт | 295,00 |
|  | Установка спускников ( вентиль д=25) | 3 шт | 450,00 |
|  | Замена розеток | 3 шт | 30,00 |
|  | Замена выключателей | 4 шт | 62,50 |
|  | Замена патронов электрических | 3 шт | 56,10 |
|  | Замена лампочек электрических | 5 шт | 50,00 |
| Март | Ремонт кровли в 3 слоя | 4,5 м2 | 1309,50 |
| 2012г. |  |  |  |
| Апрель | Прочистка канализации | 15 м |  |
| 2012г. | Установка спускника | 1 шт | 140,00 |
|  | Укрепление дверной коробки монтажной пеной | 2 бал. | 482,00 |
|  | Ремонт пола в подвале | 0,1 м3 | 616,81 |
| Май | Ремонт кровли вокруг ливневки в два слоя ( 1 подъезд) | 30 м2 | 4481,50 |
| 2012г. |  |  |  |
| Июнь | Замена вентилей д=20 | 3 шт | 479,00 |
| 2012г. | Замена вентиля д=15 | 1 шт | 138,00 |
|  | Замена задвижек д=100 | 2 шт | 9182,40 |
| Июль | Окрашивание детской площадки |  | 736,88 |
| 2012г. | Выкашивание травы на придомовой территории | 926 м2 | 1180,92 |
| Август | Ликвидация воздушных пробок ( кв.18) | 1 стояк |  |
| 2012г. | Замена вентилей д=15 ( материал кв.10) | 2 шт |  |
| Сентябрь | Замена задвижек д=50 | 4 шт | 5389,00 |
| 2012г. | Прочистка канализации | 15 м |  |
|  | Замена трубы д=32 РР | 4 м | 143,96 |
|  | Установка американок д=32 | 2 шт | 528,00 |
|  | Замена предохранителей | 1 шт | 64,40 |
| Октябрь | Замена разбитых стекол | 2,5 м2 | 737,78 |
| 2012г. | Замена дверных пружин | 2 шт | 84,60 |
|  | Замена трубы д=50 на канализации | 8 м | 308,00 |
|  | Отвод п/э д=50 | 8 шт | 112,00 |
|  | Замена вентиля д=15 | 1 шт | 142,88 |
| Ноябрь | Замена участка трубы канализации |  |  |
| 2012г. | Труба п/э д=100 | 1 шт ( 2м) | 246,00 |
|  | Труба п/э д=50 | 1 шт( 2м) | 81,00 |
|  | Переходник п/э | 3 шт | 88,95 |
|  | Муфта п/э | 2 шт | 94,00 |
| всего израсходовано материалов (в тыс. руб.): |  |  |  |
| по договору м2 | по договору всего | израсходовано фактически | перерасход (-), недорасход(+) |
| 0,60 | 10,0 | 31,0 | -21,00 |

Кроме  вышеперечисленных работ проводилось:

аварийно-диспетчерское обслуживание

паспортное обслуживание

расчетно-кассовое обслуживание

Затраты на оплату труда работников предприятия, налоги, спецодежду, хозинветарь и инструменты, на работу спецтехники  входят в оплату.

Экономист                                   Павлова И.И.