| «Утверждаю» |
| --- |
| Генеральный директор ООО «Служба заказчика +» |
| _______________________________Щипакин А.И. |
| «_____»_______________2012г. |
| ОТЧЕТ ООО "Служба заказчика +" |
| по представленным услугам по управлению, содержанию и ремонту |
| многоквартирного дома № 69 по ул. Ленинградское шоссе |
| с 01.10.2011г. по 01.10.2012г. |
| 1. Характеристика многоквартирного дома |
| 1. Количество квартир - 60 |  |  |  |  |
| 2. Общая площадь - 2620,8 |  |  |  |  |
| 2. Собрано средств на оплату предоставленных услуг ( в тыс. руб.) |
|  | по содержанию и ремонту общего имущества | Накопительная плата на проведение капитального ремонта | Вывоз мусора | Домофон | Всего |
| Начислено | 268,9 | 37,7 | 41,1 | 3,9 | 298,0 |
| Оплачено | 252,2 | 35,6 | 38,8 | 3,8 | 285,3 |
| Задолженность оплаты к начислениям (в %) составила - 4,3% |
| в том числе задолженность по оплате более 3 мес. на 01.10.2012г. - кв.2,кв.7,кв.10кв.41,кв.44,кв.50,кв.51,кв.60 |
| 3. Собрано денежных средств на капитальный ремонт дома на 01.10.2012г. - -21,4 тыс. руб. |  |  |
| Дата | Наименование выполненных работ | Объем | Сумма |
|  |  | работ | руб. |
| Октябрь | Замена вентиля д=25 | 1 шт | 150,00 |
| 2011 г. | Замена сгона в сборе д=25 | 1 шт | 66,00 |
|  | Замена вентиля д=20 | 1 шт | 147,50 |
|  | Замена сгонов в сборе д=20 | 2 шт | 67,92 |
|  | Замена шарового крана д=15 | 2 шт | 234,00 |
|  | Установка заглушек д=15 | 2 шт | 38,40 |
|  | Установка заглушек д=20 | 2 шт | 110,00 |
|  | Замена шарового крана д=20 | 1 шт | 117,00 |
|  | Замена вентиля д=15 | 1 шт | 228,92 |
|  | Замена лампочек электрических | 2 шт | 20,00 |
| Ноябрь | Замена радиаторных пробок ( кв.54) | 4 шт | 136,00 |
| 2011г. | Замена муфт соединительных РР ( кв.54) | 8 шт | 773,68 |
|  | Замена американок ( кв.54) | 4 шт | 564,67 |
|  | Замена углов д=25 (кв.54) | 4 шт | 27,40 |
|  | Замена лампочек электрических | 5 шт | 50,00 |
| Декабрь | Прочистка канализации | 15 м |  |
| 2011г. | Посыпка придомовой территории | 0,779 тн | 813,65 |
|  | 2012 год |  |  |
| Февраль | Замена трубы РР д=25 | 2 м | 62,00 |
| 2012г. | Замена углов РР д=25 | 2 шт | 12,00 |
|  | Замена муфт соединительных РР | 2 шт | 236,20 |
|  | Замена тройника | 1 шт | 8,00 |
|  | Замена автомата ( кв.13) | 1 шт | 64,00 |
|  | Замена вентиля д=20 | 2 шт | 295,00 |
| Март | Окраска газовых труб в подъездах масляной краской | 2 кг | 866,04 |
| 2012г. | Ремонт кровли в два слоя | 3м2 | 582,00 |
| Апрель | Замена задвижки д=50 | 1 шт | 1826,60 |
| 2012г. | Прочистка канализации | 15 м |  |
| Май | Прочистка канализации | 15 м |  |
| 2012г. |  |  |  |
| Июнь | Прочистка радиаторного блока ( кв.15) | 7 секций |  |
| 2012г. | Замена радиаторной пробки ( кв.15) | 1 шт | 34,00 |
|  | Ликвидация утечки на стояке холодной воды со сваркой | 2,5 ч/ч |  |
|  | Выкашивание травы на придомовой территории | 2080м2 | 2652,60 |
| Июль | Установка розеток | 2 шт | 70,00 |
| 2012г. | Установка выключателей | 2 шт | 70,00 |
|  | Замена трубы РР д=25 | 4 м | 238,00 |
|  | Замена американок | 2 шт | 227,00 |
|  | Замена муфт РР | 3 шт | 354,30 |
|  | Установка сжимов | 3 шт | 63,00 |
| Сентябрь | Замена трубы д=25 РР | 2 м | 155,28 |
| 2012г. | Замена муфт д=25 РР | 2 шт | 13,78 |
|  | Замена углов д=25 | 4 шт | 28,00 |
|  | Замена вентилей д=15 чугун. | 2 шт | 288,00 |
|  | Замена вентиля д=20 | 1 шт | 178,00 |
|  | Прочистка канализации | 15 м |  |
|  | Замена задвижки д=80 | 1 шт | 1987,04 |
| всего израсходовано материалов (в тыс. руб.): |  |  |  |
| по договору м2 | по договору всего | израсходовано фактически | перерасход(-),недорасход (+) |
| 0,60 | 18,9 | 13,9 | 5,0 |

Кроме  вышеперечисленных работ проводилось обслуживание:

аварийно-диспетчерское обслуживание

паспортное обслуживание

расчетно-кассовое обслуживание

Затраты на оплату труда работников предприятия, налоги, спецодежду, хозинветарь и инструменты, на работу спецтехники  входят в оплату.

Экономист                           Павлова И.И.