| «Утверждаю» |
| --- |
| Генеральный директор ООО «Служба заказчика +» |
| _______________________________Щипакин А.И. |
| «_____»_______________2012г. |
| ОТЧЕТ ООО "Служба заказчика +" |
| по представленным услугам по управлению, содержанию и ремонту |
| многоквартирного дома № 4 по ул.Падерина |
| за период с 01.12.2011г. по 01.12.2012г |
| 1. Характеристика многоквартирного дома |  |  |
| 1. Количество квартир – 24 |  |  |  |  |
| 2. Общая площадь дома - 1875,1 |  |  |  |  |
| 2. Собрано средств на оплату предоставленных услуг, в тыс.руб. |  |
|  | По содержанию и ремонту общего имущества | Накопительная плата на проведение капитального ремонта | Вывоз мусора | Всего |
| Начислено | 193,7 | 19,5 | 29,3 | 242,5 |
| Оплачено | 187,6 | 19,2 | 28,6 | 235,4 |
| Задолженность в % к оплате составила – 2,9% |
| в том числе задолженность более 3-х месяцев – на 01.12.2012г.- кв.20 |
| 3.Собрано средств на капитальный ремонт дома на 01.12.2012г. - 36,2 тыс. руб. |  |
| 4.Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества дома ( в руб.) |  |
| Дата | Наименование выполненных работ | Объем работ | Сумма, руб. |
|  | 2011 год |  |  |
| Декабрь | Изготовление и установка козырька над подъездом ( 2 п.) | 1 шт | 2106,14 |
| 2011г. | Изготовление и установка дверного блока | 1 шт | 2558,33 |
|  | Посыпка придомовой территории ПСС | 0,558 тн | 582,14 |
|  |  | 2012год |  |  |  |
| Январь | Прочистка вентиляционных каналов | 1875,1 м2 | 21824,00 |
| 2012г. |  |  |  |
| Февраль | Очистка кровли от снега и льда с вышки | 1,5 м/ч | 294,76 |
| 2012г. | Ремонт люка на чердак, замена петель ( кв.8) | 2 шт | 40,00 |
| Март | Очистка кровли от снега и льда с вышки | 8 м/ч | 7212,00 |
| 2012г. | Уборка снега и сколов вручную | 8 ч/ч | 7863,00 |
| Апрель | Замена трубы д=20 ( кв.7) | 2 м | 29,60 |
| 2012г. | Установка тройника | 1 шт | 7,91 |
|  | Установка муфт соединительных | 4 шт | 472,40 |
|  | Установка углов | 5 шт | 39,50 |
|  | Замена шарового крана | 1 шт | 140,00 |
|  | Замена разбитых стекол | 0,78 м2 | 240,00 |
| Май | Установка хомута на трубопроводе д=40 | 1 шт |  |
| 2012г. |  |  |  |
| Июнь | Замена трубы д=25 РР ( кв.16) | 7 м | 343,00 |
| 2012г. | Замена выключателей | 2 шт | 70,00 |
| Июль | Замена трубы РР д=25 | 4 м | 214,00 |
| 2012г. | Замена шарового крана | 1 шт | 209,00 |
|  | Установка американок | 3 шт | 196,20 |
|  | Установка углов РР | 4 шт | 26,00 |
|  | Установка тройника | 1 шт | 7,90 |
|  | Замена муфты д=25 РР | 1 шт | 5,81 |
|  | Выкашивание травы на придомовой территории | 1520 м2 | 1938,44 |
| Август | Штукатурка фасада | 6 м2 | 150,00 |
| 2012г. | Валка деревьев на придомовой территории | 1 шт | 4591,00 |
| Октябрь | Замена автоматов ( кв.14) | 2 шт | 218,00 |
| 2012г. |  |  |  |
| Ноябрь | Замена трубы д=57 | 7 м | 845,70 |
| 2012г. | Замена сгонов в сборе д=25 | 2 шт | 89,04 |
|  | Замена трубы д=25 РР | 8 м/ч | 594,64 |
|  | Замена углов д=25 | 4 шт | 35,72 |
|  | Установка американок | 6 шт | 978,00 |
|  | Замена пробок радиаторных | 2 шт | 68,00 |
|  | Установка отводов д=25 РР | 10 шт | 89,30 |
|  | Изготовление и монтаж разделок над балконом ( кв.8) | 1 шт | 2654,50 |
| всего израсходовано материалов (в тыс. руб.): |  |  |  |
| по договору м2 | по договору всего | израсходовано фактически | перерасход (-), недорасход(+) |
| 0,60 | 13,5 | 55,0 | -41,5 |

Кроме  вышеперечисленных работ проводилось:

аварийно-диспетчерское обслуживание

паспортное обслуживание

расчетно-кассовое обслуживание

Затраты на оплату труда работников предприятия, налоги, на спецодежду, хозинветарь и инструменты, на работу спецтехники  входят в оплату.

Экономист                           Павлова И.И.