| «Утверждаю» |
| --- |
| Генеральный директор ООО «Служба заказчика +» |
| __________________________Щипакин А.И. |
| «_____»______________2011г. |
| ОТЧЕТ ООО "Служба заказчика +" |
| по представленным услугам по управлению, содержанию и ремонту |
| многоквартирного дома № 22 по ул. Вокзальная |
| за период с 01.10.2011г. по 01.10.2012г. |
| 1. Характеристика многоквартирного дома |
| 1. Количество квартир - 62 |  |  |  |  |
| 2. Общая площадь дома - 3422,89 |  |  |  |
| 2. Собрано средств на оплату предоставленных услуг ( в тыс.руб.) |
|  | по содержанию и ремонту общего имущества | Накопительная плата на проведение капитального ремонта | Вывоз мусора | Всего |
| Начислено | 307,8 | 37,5 | 52,7 | 398,0 |
| Оплачено | 291,3 | 36,4 | 48,8 | 376,5 |
| Задолженность оплаты к начислениям ( в%) составила - 5,4 % |  |  |
| в том числе задолженность по оплате 3-х месяцев на 01.10.2012г.- кв.2,кв.4,кв.25,кв.34,кв.37,кв.44,кв.48 |
| 3.Собрано средств на капитальный ремонт дома – 149,5 тыс. руб. |  |
| 4.Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества дома ( в руб.) |  |
| Дата | Наименование выполненных работ | Объем | Сумма, |
|  |  | работ | руб. |
| Октябрь | Замена участка трубы отопления д=40 со сваркой | 3,5м | 797,50 |
| 2011 г. | Замена вентиля д=15 (чугунный) | 3 шт | 427,80 |
|  | Замена вентиля д=20 | 1 шт | 147,50 |
|  | Замена участка трубы х/ воды д=32 РР со сваркой | 4 м | 272,00 |
|  | Установка американки д=32 (кв.49,52,53) | 2 шт | 454,00 |
|  | Установка переходников (кв.49,52,53) | 2 шт | 162,00 |
|  | Установка муфт РР д=25-32 (кв.49,52,53) | 2 шт | 19,40 |
|  | Установка тройников д=32 (кв.49,52,53) | 2 шт | 40,00 |
| Декабрь | Смена вентиля д=15 на отоплении | 1 шт | 113,95 |
| 2011 г. | Замена сгона в сборе д=15 | 1 шт | 35,00 |
|  | Посыпка придомовой территории ПСС | 0,899 тн | 937,95 |
|  | 2012год |  |  |
| Январь | Спиливание деревьев с погрузкой и вывозом | 1 шт |  |
| 2012г. | Очистка кровли от снега и льда | 12 ч/ч |  |
|  | Изготовление дверного блока (выход на крышу) | 1 шт | 1716,18 |
|  | Прочистка канализации | 13 м |  |
|  | Замена вентилей д=15 чугунных в подвале | 5 шт | 695,99 |
|  | Замена сгонов в сборе д=15 | 5 шт | 133,51 |
|  | Замена полусгонов д=15 | 6 шт | 36,00 |
|  | Замена трубы канализации д=100 (кв.90) | 4 м | 414,00 |
|  | Замена манжетов 123/110 (кв.90) | 2 шт | 62,00 |
|  | Замена переходников ( кв.90) | 2 шт | 176,40 |
|  | Замена муфты компенсирующей | 1 шт | 71,19 |
|  | Замена лампочек электрических | 2 шт | 20,00 |
|  | Прочистка канализации | 26 м |  |
| Март | Очистка кровли от снега и льда с автовышки | 4 ч/ч | 7998,00 |
| 2012г. | Уборка снега и сколов вручную | 8 ч/ч | 3606,00 |
|  | Ремонт кровли в два слоя | 4 м2 | 776,00 |
|  | Техническое обслуживание ВДГО | 13 шт | 1858,05 |
| Апрель | Изоляция вентканалов сазиластом | 10 кг | 980,00 |
| 2012г. |  |  |  |
| Май | Установка заглушки | 1 шт | 19,00 |
| 2012г. | Замена лампочек электрических | 2 шт | 20,00 |
| Июнь | Установка заглушки на отоплении | 1 шт | 50,00 |
| 2012г. |  |  |  |
| Июль | Установка розетки | 1 шт | 35,00 |
| 2012г. | Замена лампочек электрических | 2 шт | 20,00 |
|  | Выкашивание травы на придомовой территории | 598 м2 | 762,62 |
| Август | Установка задвижки-вентиля д=50 на х/ воде | 1 шт | 2253,81 |
| 2012г. | Ремонт крыльца (2,3 подъезд) |  | 110,00 |
| Сентябрь | Замена трубы д=40 РР | 4 м | 528,00 |
| 2012г. | Установка углов д=32 | 2 шт | 17,98 |
|  | Установка сгона д=32 | 1 шт | 49,00 |
|  | Установка п/сгона д=32 | 1 шт | 13,89 |
|  | Установка муфты РР д=32 | 2 шт | 528,00 |
|  | Установка тройника д=32 | 1 шт | 71,98 |
|  | Установка угла д=20 | 1 шт | 4,01 |
| всего израсходовано материалов (в тыс. руб.): |  |  |
| по договору м2 | по договору всего | израсходовано фактически | перерасход (-), недорасход (+) |
| 0,60 | 24,6 | 26,4 | -1,8 |

Кроме  вышеперечисленных работ проводилось:

аварийно-диспетчерское обслуживание

паспортное обслуживание

расчетно-кассовое обслуживание

Затраты на оплату труда работников предприятия, налоги, спецодежду, хозинветарь и инструменты, на работу спецтехники  входят в оплату.

Экономист                           Павлова И.И.