| «Утверждаю» |
| --- |
| Генеральный директор ООО «Служба заказчика +» |
| _______________________________Щипакин А.И. |
| «_____»_______________2012г. |
| ОТЧЕТ ООО "Служба заказчика +" |
| по представленным услугам по управлению, содержанию и ремонту |
| многоквартирного дома № 6 по ул.Падерина |
| за период с 01.12.2011г. по 01.12.2012г |
| 1. Характеристика многоквартирного дома |  |  |
| 1. Количество квартир – 8 |  |  |  |  |
| 2. Общая площадь дома - 369,1 |  |  |  |  |
| 2. Собрано средств на оплату предоставленных услуг, в тыс.руб. |  |
|  | По содержанию и ремонту общего имущества | Накопительная плата на проведение капитального ремонта | Вывоз мусора | Всего |
| Начислено | 38,1 | 5,4 | 5,1 | 48,6 |
| Оплачено | 37,4 | 5,3 | 5,0 | 47,7 |
| Задолженность в % к оплате составила – 1,9% |
| в том числе задолженность более 3-х месяцев – на 01.12.2012г.- отсутствует |
| 3.Собрано средств на капитальный ремонт дома на 01.12.2012г. – 9,8 тыс. руб. |  |
| 4.Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества дома ( в руб.) |  |
| Дата | Наименование выполненных работ | Объем работ | Сумма, руб. |
|  |  | 2011год |  |  |  |
| Декабрь | Разборка полов бетонных, разборка грунта вручную | 20 ч/ч |  |
| 2012г. |  |  |  |
|  | Заделка отверстий ввода теплотрассы кирпичем | 6 ч/ч | 819,50 |
|  | Посыпка придомовой территории ПСС | 0,11 тн | 114,59 |
|  | 2012год |  |  |
| Январь | Устройство полов из досок (50 мм) | 7,8 м2 | 2950,27 |
| 2012г. |  |  |  |
| Март | Промывка радиаторного блока ( кв.2) | 5 секций |  |
| 2012г. |  |  |  |
| Июль | Окраска металлической кровли | 520 м2 | 960,40 |
| 2012г. | Выкашивание травы на придомовой территории | 500 м2 | 637,64 |
| Август | Косметический ремонт подъезда |  | 282,50 |
| 2012г. |  |  |  |
| Сентябрь | Косметический ремонт подъезда |  | 784,50 |
| 2012г. |  |  |  |
| всего израсходовано материалов (в тыс. руб.): |  |  |  |
| по договору м2 | по договору всего | израсходовано фактически | перерасход (-), недорасход(+) |
| 0,60 | 2,7 | 6,5 | -3,8 |

Кроме  вышеперечисленных работ проводилось:

аварийно-диспетчерское обслуживание

паспортное обслуживание

расчетно-кассовое обслуживание

Затраты на оплату труда работников предприятия, налоги, спецодежду, хозинветарь и инструменты, на работу спецтехники  входят в оплату.

Экономист                           Павлова И.И.