| «Утверждаю» |
| --- |
| Генеральный директор ООО «Служба заказчика +» |
| _______________________________Щипакин А.И. |
| «_____»_______________2012г. |
| ОТЧЕТ ООО "Служба заказчика +" |
| по представленным услугам по управлению, содержанию и ремонту |
| многоквартирного дома № 24 по ул.Вокзальная |
| за период с 01.10.2011г. по 01.10.2012г |
| 1. Характеристика многоквартирного дома |  |  |
| 1. Количество квартир - 70 |  |  |  |  |
| 2. Общая площадь дома - 3401,2 |  |  |  |  |
| 2. Собрано средств на оплату предоставленных услуг, в тыс.руб. |  |
|  | По содержанию и ремонту общего имущества | Накопительная плата на проведение капитального ремонта | Вывоз мусора | Всего |
| Начислено | 340,0 | 45,3 | 57,8 | 443,1 |
| Оплачено | 324,7 | 43,6 | 55,4 | 423,7 |
| Задолженность оплаты к начислениям ( в%) составила – 4,4 % |
| в том числе задолженность по оплате более 3-х месяцев на 01.10.2012г. - кв.9;кв.10,кв.25,кв.35,кв.69 |
| 3. Остаток денежных средств на капитальный ремонт дома на 01.10.2012г. – 68,4 тыс, руб. |  |
| 4.Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества дома ( в руб.) |  |
| Дата | Наименование выполненных работ | Объем работ | Сумма, руб. |
|  | 2011 год |  |  |
| Ноябрь 2011г. | Замена разбитых стекол в деревянных переплетах Ремонт системы ГВС ( кв.4) | 1,82 м2 | 562,60 |
| Декабрь | Откачивание воды из подвала | 8 ч/ч |  |
| 2011г. | Посыпка придомовой территории ПСС | 1,004 тн | 1049,59 |
|  | 2012 год |  |  |
| Март | Очистка кровли от снега и льда с автовышки | 4 м/ч | 7998,00 |
| 2012г. | Уборка снега и сколов вручную | 8 ч/ч | 3606,00 |
|  | Техническое обслуживание ВДГО | 16 шт | 2256,12 |
| Июль | Ремонт вентилей на стояках (кв.15,40) | 2 шт. |  |
| 2012г. | Замена лампочек электрических | 1 шт | 10,00 |
| Август | Окраска детской площадки |  | 635,74 |
| 2012г. | Замена лампочек электрических | 4 шт | 40,00 |
| Сентябрь | Прочистка канализации | 26 м |  |
| 2012г. | Прочистка вентиляционных каналов | 415 м | 23 045,00 |
| всего израсходовано материалов (в тыс. руб.): |  |  |  |
| по договору м2 | по договору всего | израсходовано фактически | перерасход (-), недорасход(+) |
| 0,60 | 24,5 | 39,2 | -14,7 |

Кроме  вышеперечисленных работ проводилось:

аварийно-диспетчерское обслуживание

паспортное обслуживание

расчетно-кассовое обслуживание

Затраты на оплату труда работников предприятия, налоги, спецодежду, хозинветарь и инструменты, на работу спецтехники  входят в оплату.

Экономист                           Павлова И.И.