| «Утверждаю» |
| --- |
| Генеральный директор ООО «Служба заказчика +» |
| _______________________________Щипакин А.И. |
| «_____»_______________2012г. |
| ОТЧЕТ ООО "Служба заказчика +" |
| по представленным услугам по управлению, содержанию и ремонту |
| многоквартирного дома № 30-а по ул.Вокзальная |
| за период с 01.10.2011г. по 01.10.2012г |
| 1. Характеристика многоквартирного дома |  |  |
| 1. Количество квартир - 70 |  |  |  |  |
| 2. Общая площадь дома - 3457,0 |  |  |  |  |
| 2. Собрано средств на оплату предоставленных услуг ( в тыс.руб.) |
|  | По содержанию и ремонту общего имущества | Накопительная плата на проведение капитального ремонта | Вывоз мусора | Всего |
| Начислено | 351,2 | 43,3 | 58,5 | 453,00 |
| Оплачено | 335,8 | 42,4 | 57,9 | 436,1 |
| Задолженность оплаты к начислениям ( в %) составила – 3,7 % в том числе задолженность по оплаате более 3-х месяцев на 01.10.2012г.- кв.12,кв.17;кв.36,кв.37,кв.38,кв.48,кв.52 |
| 3.Собрано средств на капитальный ремонт дома – 174,9 тыс. руб. |  |
| 4.Выполнено работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества дома |  |
| Дата | Наименование выполненных работ | Объем | Сумма, |
|  |  | работ | руб. |
| Октябрь | Замена радиаторной пробки ( кв.48) | 1 шт | 34,00 |
| 2011г. | Замена водоразборного крана ( кв.48) | 1 шт | 120,00 |
|  | Замена вентилей д=15 в подвале | 2 шт | 228,92 |
|  | Ликвидация воздушных пробок ( заявка кв.7) | 1 стояк |  |
| Ноябрь | Замена вентиля д=15 на горячей воде | 1 шт | 147,00 |
| 2011г. | Замена вентиля д=20 на горячей воде | 1 шт | 246,00 |
| Декабрь | Прочистка канализации ( заявка кв.57) | 26 м |  |
| 2011г. | Посыпка придомовой территории ПСС | 1,028 тн | 1073,25 |
|  | 2012 год |  |  |
| Январь | Очистка кровли от снега и льда | 8 ч/ч |  |
| 2012г. | Изготовление дверного блока ( выход на крышу) | 1 шт | 1582,99 |
|  | Прочистка канализации | 13 м |  |
| Февраль | Замена автомата ( кв.14) | 1 шт | 64,00 |
| 2012г. |  |  |  |  |  |
| Март | Ремонт кровли в 3 слоя | 3,5 м2 | 1018,50 |
| 2012г. | Замена вентилей д=25 на ГВС | 2 шт. | 381,99 |
|  | Установка спускника в подвале | 1 шт. | 108,00 |
|  | Техническое обслуживание ВДГО | 16 шт | 2256,12 |
| Апрель | Изоляция вентканалов сазиластом | 10 кг | 980,00 |
| 2012г. |  |  |  |
| Май | Прочистка канализации | 11 м |  |
| 2012г. | Замена лампочек электрических | 2 шт | 20,00 |
|  | Ремонт оконных переплетов | 1 шт | 40,00 |
| Июнь | Прочистка канализации | 11 м |  |
| 2012г. |  |  |  |
| Июль | Замена светильников | 2 шт | 290,00 |
| 2012г. | Замена выключателей | 2 шт | 70,00 |
|  | Замена лампочек электрических | 2 шт | 20,00 |
|  | Выпиливание упавшего дерева | 1 шт | 620,00 |
|  | Замена вентиля д=15 | 1 шт | 108,00 |
|  | Выкашивание травы на придомовой территории | 1290 м2 | 1645,12 |
| Август | Освещение тамбура: |  |  |
| 2012г. | Провод | 8 м | 240,00 |
|  | Гофра | 5 м | 25,00 |
|  | Коробка распределительная | 1 шт | 10,00 |
|  | Крепеж кабеля | 20 шт | 30,00 |
|  | Выключатель | 1 шт | 35,00 |
|  | Светильник | 1 шт | 169,00 |
|  | Лампочки электрические | 2 шт | 20,00 |
|  | Валка деревьев на придомовой территории | 1 шт | 31393,00 |
| всего израсходовано материалов (в тыс. руб.): |  |  |  |
| по договору м2 | по договору всего | израсходовано фактически | перерасход (-), недорасход(+) |
| 0,60 | 24,9 | 42,9 | -18,0 |

Кроме  вышеперечисленных работ проводилось:

аварийно-диспетчерское обслуживание

паспортное обслуживание

расчетно-кассовое обслуживание

Затраты на оплату труда работников предприятия, налоги, спецодежду, хозинветарь и инструменты, на работу спецтехники  входят в оплату.

Экономист                           Павлова И.И.